**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：广东省肇庆监狱水泵房（消防泵）配件采购项目**

**广东省肇庆监狱**

**云采链（广州）信息科技有限公司**

**二零二三年四月**

第一章 竞价须知

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

**三、在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。**

四、竞价须知

1. **竞价说明**
2. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
3. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
4. 参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
5. 若成交人自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
6. 成交人因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
7. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购人式。
8. 成交人若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
9. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
10. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；
11. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
12. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交人自行承担。
13. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
14. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
15. **竞价文件的澄清或修改**
16. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
17. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
18. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
19. 如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：
20. 供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；
21. 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；
22. 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
23. **报名要求（**参与竞价的**供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，**并对上传的报名文件资料承担责任**）**
24. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件 ；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）
25. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）；
26. 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函即可**，格式详见附件**；
27. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，**并对上传的竞价文件资料承担责任**）**
28. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。
29. **公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。**
30. **确定成交候选人**
31. 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
32. **无效报价**
33. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
34. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
35. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
36. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
37. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
38. **按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**
39. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
    * 1. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
      2. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
      3. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
      4. 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
      5. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
      6. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
      7. 不同供应商的响应文件相互混淆；
      8. 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；
40. **竞价活动失败**
41. 出现下列情况的，本次竞价活动失败：
42. 有效报名供应商不足3家；
43. 有效报价供应商不足3家。
44. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
45. 因重大变故，采购任务取消的；
46. **使用费**
47. 成交人须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%**（四舍五入取整数）**。
48. 成交人无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；
49. 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；

**五、联系方式**

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；



第二章采购需求书

**说明：**

1. **响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。**
2. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **交货时间** | **采购预算（含税）** |
| 水泵房（消防泵）配件 | 一批 | 签订合同后三天内完成供货。 | 人民币27055.06元 |

1. **项目概况**
2. 本项目是广东省肇庆监狱水泵房（消防泵）配件采购项目，主要内容包含五金类等维护维修材料等货物。
3. 本项目采购内容详见《广东省肇庆监狱水泵房（消防泵）配件清单》。
4. **供应形式及交货时间**
5. 供应商必须在三天内按订货清单的货物运送（仅可由成交供应商派专人运送，不接受快递邮寄形式）到采购人指定地点。
6. 交货时间：交货必须在采购人正常上班时间(除法定节假日)。
7. **运作程序**
8. 供应商送货前应提前通知采购人，以便采购人做好接收验货工作；如遇采购人有特殊原因须改期收货时，应及时通知供应商推迟送货。
9. 供应商经核实订单后，如某些商品或规格市场上已经不再生产、流通导致无货可供的，应提前两天以书面形式告知采购人，并提供有效的断货证明材料。
10. 因供应商声称某些商品或规格等市场不再生产、供应流通，无法供应、但又不能提供有效证明材料时，采购人有权自行采购同等质量的货物，由此造成的经济损失和责任均由成交人承担，并承担违约责任。
11. **包装和运输**
12. 成交供应商应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。
13. 包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。
14. 运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。
15. 成交供应商负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。
16. **验收方法**
17. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
18. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。
19. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。
20. 交付验收标准依次序对照适用标准：
21. 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
22. 符合竞价文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
23. 采购人检查验收时，发现有下列情形的，应当拒收：
24. 未经采购人同意，供应商擅自变更商品名称或品牌、产地、规格、型号等商品实质内容的；
25. 货物不符合规格、重(含)量、标准等验收要求的；
26. 外包装上无产地、品牌等商品必备标识的；
27. 供应商提供或夹带、附送假冒伪劣、变质商品的；
28. 采购人在收取货七天内发现货物不合格的，有权退货。
29. **质量保证**
30. 供应商所送商品必须符合国家质量标准。双方对质量有争议，如需将货物送至具有资质的质量检测机构检测的，若检测结果合格，检测费用由采购人支付。

若检测结果不合格，则检测费用由成交人支付。采购人将该批次货物退货，供应商重新配送合格物资外，供应商还需缴纳该批次货物金额的30%作为违约金予采购人。

1. 供应商不得供应或夹带、附送假冒伪劣、变质商品；
2. 供应商在合同履行中，有任何违约事项的，采购人应记录在案，以作下年度供应商参与竞价时的信誉考察及评标因素。
3. **价格机制**

价格原则：合同签订后，不作价格调整。

1. **违约责任**
2. 合同签订后，有下列情形的，视作违约：
3. 未经采购人同意，供应商擅自变更商品名称或品牌、产地、规格、型号等实质内容的；
4. 采购人要求增加成交物资以外的其它商品，或更改商品种类、名称或品牌、型号、规格等(凭书面文件确定)，供应商拒绝供应的；
5. 交货时，供应商仍未提供该商品已经断货的有效的证明材料的；
6. 收货时发现商品短少的、供应商未按时补充的；
7. 供应商提供或夹带、附送假冒伪劣、变质商品的；
8. 供应商不按计划送货的(不可抗力除外)；
9. 采购人退货后，供应商必须在三日内补齐退货的商品。
10. 供应商提供假冒伪劣、变质商品的或供应商声称某些商品或规格等市场不再生产、流通，无法供应、但又不能提供有效证明材料的，经协商供应商仍不改进，超过两次(含两次)的，视作供应商违约。
11. 供应商以获取不当利益为目的或以降低供货质量等手段，给予采购人工作人员好处费、赠送物品，向采购人工作人员行贿等损害采购人利益行为的，视作违约。
12. **货款结算及付款方式**
13. 货物包装、运输、发票、税等费用由供应商负担；
14. 全部合同货物到达交货地点，经采购人验收合格后，并在采购人收到发票后，15个工作日内以银行转账方式进行支付。采购人仅负责在上述规定时间内完成申报手续，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准。采购人不承担逾期付款违约责任。
15. 付款方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式。

附件《广东省肇庆监狱水泵房（消防泵）配件清单》：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **名称** | **型号规格要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 卡箍 | DN200 | 40 | 个 |
| 2 | DN150 | 85 | 个 |
| 3 | DN100 | 28 | 个 |
| 4 | DN65 | 50 | 个 |
| 5 | 橡胶法兰 | DN200 | 5 | 个 |
| 6 | DN150 | 5 | 个 |
| 7 | DN65 | 2 | 个 |
| 8 | DN50 | 2 | 个 |
| 9 | 丝扣机械三通 | DN200\*100 | 2 | 个 |
| 10 | DN150\*65 | 5 | 个 |
| 11 | DN150\*50 | 2 | 个 |
| 12 | DN150\*40 | 1 | 个 |
| 13 | DN150\*32 | 6 | 个 |
| 14 | 暗杆闸阀 | DN200 | 7 | 个 |
| 15 | DN150 | 10 | 个 |
| 16 | DN65 | 7 | 个 |
| 17 | DN50 | 2 | 个 |
| 18 | 单向阀 | DN150 | 5 | 个 |
| 19 | DN50 | 2 | 个 |
| 20 | 螺丝配螺母弹介 | 18\*80mm | 300 | 套 |
| 21 | 12\*70mm | 300 | 套 |
| 22 | 14\*70mm | 30 | 套 |
| 23 | 垫片 | DN200 | 16 | 个 |
| 24 | DN150 | 44 | 个 |
| 25 | DN65 | 16 | 个 |
| 26 | DN50 | 1O | 个 |
| 27 | 压力表 | 2.5mpa（25公斤） | 7 | 个 |
| 28 | 生料带 |  | 10 | 卷 |
| 29 | 球阀 | 4分 | 10 | 个 |

备注：以上价格包含运费、人工费、税费等一切费用。

1. 报价附件

## 报 价 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号规格要求** | **数量** | **单位** | **单价报价**  **（元）** | **小计**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 卡箍 | DN200 | 40 | 个 |  |  |  |
| 2 | DN150 | 85 | 个 |  |  |  |
| 3 | DN100 | 28 | 个 |  |  |  |
| 4 | DN65 | 50 | 个 |  |  |  |
| 5 | 橡胶法兰 | DN200 | 5 | 个 |  |  |  |
| 6 | DN150 | 5 | 个 |  |  |  |
| 7 | DN65 | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | DN50 | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 丝扣机械三通 | DN200\*100 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | DN150\*65 | 5 | 个 |  |  |  |
| 11 | DN150\*50 | 2 | 个 |  |  |  |
| 12 | DN150\*40 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | DN150\*32 | 6 | 个 |  |  |  |
| 14 | 暗杆闸阀 | DN200 | 7 | 个 |  |  |  |
| 15 | DN150 | 10 | 个 |  |  |  |
| 16 | DN65 | 7 | 个 |  |  |  |
| 17 | DN50 | 2 | 个 |  |  |  |
| 18 | 单向阀 | DN150 | 5 | 个 |  |  |  |
| 19 | DN50 | 2 | 个 |  |  |  |
| 20 | 螺丝配螺母弹介 | 18\*80mm | 300 | 套 |  |  |  |
| 21 | 12\*70mm | 300 | 套 |  |  |  |
| 22 | 14\*70mm | 30 | 套 |  |  |  |
| 23 | 垫片 | DN200 | 16 | 个 |  |  |  |
| 24 | DN150 | 44 | 个 |  |  |  |
| 25 | DN65 | 16 | 个 |  |  |  |
| 26 | DN50 | 1O | 个 |  |  |  |
| 27 | 压力表 | 2.5mpa（25公斤） | 7 | 个 |  |  |  |
| 28 | 生料带 |  | 10 | 卷 |  |  |  |
| 29 | 球阀 | 4分 | 10 | 个 |  |  |  |
| **合计（每项小计之和）：人民币 元** | | | | | | | |

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则影响成交结果，不推荐为成交候选人。**
2. **报价的小数点后保留2位有效数。**
3. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价。**
4. **平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。**

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 采购需求书响应声明函

**致：广东省肇庆监狱、云采链（广州）信息科技有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省肇庆监狱水泵房（消防泵）配件采购项目**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

**致：广东省肇庆监狱、云采链（广州）信息科技有限公司：**

关于贵单位、贵司发布**广东省肇庆监狱水泵房（消防泵）配件采购项目**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）具有本次采购项目服务能力。

三、本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：