竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：广东省肇庆监狱罪犯伙房炒菜炉及自动灭火装置采购项目

广东省肇庆监狱

云采链（广州）信息科技有限公司

二零二三年八月

第一章 竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

三、在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

四、竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交人自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交人因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购人式。

- 成交人若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交人自行承担。

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 如有要求缴纳竞价保证金的项目有下列任一情形发生时，竞价保证金将不予退还：

- 供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；

- 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；

- 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定（分公司参与竞价，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。本项目不允许分包转包，不接受联合体参与竞价。

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）；

- 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函即可，格式详见附件；

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

- 本项目以最低价成交的方式确定成交人。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- 有效的报名供应商不足3家；

- 有效的报价供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 使用费

- 成交人须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（四舍五入取整数）。

- 成交人无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；

五、联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；

第二章采购需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 交货期 | 最高限价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省肇庆监狱罪犯伙房炒菜炉及自动灭火装置采购项目 | 1批 | 自合同签订之日起10个日历天完成安装调试及验收，并投入正常使用 | 人民币131080元 |

- 项目概况

（一）项目名称：广东省肇庆监狱罪犯伙房炒菜炉及自动灭火装置采购项目

（二）项目地址：广东省四会市城中街道城北社区汶塘路1号

（三）资金来源：财政资金

（四）本项目采购预算金额（最高限价）：人民币131080元。供应商报价不得超出最高限价，否则视为无效报价。

（五）本项目不接受联合体报价。

- 项目内容参数及基本要求

- 项目内容参数

| 序号 | 货物名称 | 基本配置/规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动灭火 装置 | 1.外壳箱体 1个；规格尺寸 685mm*640 mm*220 mm；材质：不锈钢；作用：用于存放各类零配件。 2.控制器控制系统总成1套；其中控制器 1 个；规格尺寸165*155*45mm；作用：固定备用电池、中心电脑。 3.药剂瓶总成1套；其中不锈钢瓶体 2 个；材质：不锈钢；药剂12L*2 升；作用：用于储存灭火药剂。 4.动力瓶总成1套；其中动力瓶 1 个；材质：钢；规格尺寸：12L 作用：用于储存氮气。 5.末端支架 1 套；材质：不锈钢；作用：用于连接感温装置。 6.易熔支架 8 套、末端卡子+铝套1套，角轮7个；生料带1 个，三插头1个，作用：用于设备启动通电。 7.喷嘴18 个；短接单头丝18个；喷嘴帽18 个；易熔挂钩9个；易熔片9片，离墙码16cm*1 10 个，离墙码19cm*1 4 个，波纹管1条；铆钉 ：1包40个；六角扳手1个。 8、电磁阀 1 个；进水阀门1 个；进水铜球阀1个；钢丝绳 1根；弯通配件14 个；直通配件2个；三通配件：17个；水药剂管 12根；启动管线 8 根；高脚架 9个。 9.膨胀胶粒、4*30自功螺丝、膨胀螺丝若干；不锈钢三通单活接1个，卡三通中活接1个，接水三通（配垫圈） 1个；不锈钢三通双活接1个；活接弯通1个。 总体作用：采用机械、电控相结合传动，24小时全天候监控火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有应急启动装置当手动，自动启动不成功时，用手一拉，便能扑灭火情。等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，对灶台及表面进行冷却，防止复燃。 | 4 | 套 |
| 2 | 工程款双90大锅炉 （炒菜炉） | 1.产品尺寸：2200*1200*1250mm。 2.炉面:1.2mm201#不锈钢板。 3.炉身及炉背板:1.0mm201#不锈钢板。 4.炉前饰板:1.0mm201#不锈钢板。 5.炉体骨架采用:5号角铁，风机固定架为3号角铁。 6.炉架面:2mmA3钢板。 7.4个炉通脚:内部Φ50mm圆铁管厚度2.5mm厚，外201#不锈钢管包钢管。 8.炉膛:耐火主砌结火位。 9.其它配置:摇摆龙头2个，550W中压风机2台电子打火配熄火保护装置。 10.锅炉开孔位：双90cm直径 | 4 | 台 |
| 3 | 工程款双60大锅炉 （炒菜炉） | 1.产品尺寸：2200*1200*1250mm。 2.炉面:1.2mm201#不锈钢板。 3.炉身及炉背板:1.0mm201#不锈钢板。 4.炉前饰板:1.0mm201#不锈钢板。 5.炉体骨架采用:5号角铁，风机固定架为3号角铁。 6.炉架面:2mmA3钢板。 7.4个炉通脚:内部Φ50mm圆铁管厚度2.5mm厚，外201#不锈钢管包钢管。 8.炉膛:耐火主砌结火位。 9.其它配置:摇摆龙头2个，550W中压风机2台电子打火配熄火保护装置。 10.锅炉开孔位：双60cm直径 | 1 | 台 |

- 重要说明

1.本项目承包方式采用固定总价包干，结算价不超过合同总价。即按照竞价文件、采购清单及现场环境，要求包工、包料、包机械、包安装（含水电铺配件、五金材料）、包工期、包质量、包工具、包拆旧、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包税金等与本项目有关的一切费用，相关设备可根据现场环境安装制作。

2.本项目为一个整体，供应商必须对本项目整体进行报价，不能只对其中部分货物进行报价，且在签订合同时要提供详细的技术资料，所投设备应实质上满足或优于采购需求的基本配置、规格、技术参数等要求。

3.成交供应商须按清单数量（包括但不限定于）及技术要求进行施工，且必须按国家、行业的规范要求，并根据现场实际情况，提供所需的设备深化设计、选型、供货、运输、装卸、配套安装、调试及相关服务，直至验收合格后交付采购人使用。

（三）基本要求

1.配置、规格及参数要求：需求中标注的配置、规格及参数等仅是采购需求的基本配置、规格、参数要求。成交供应商的所投设备应实质上满足或优于采购需求的基本配置、规格及技术参数。

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物。并按有关要求进行包装及装运。

3.交货时，成交供应商应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡等随机资料交付给采购人。

4.本项目为交钥匙项目，所有费用均包含在供应商报价中，采购人不再另行支付任何费用。

5.成交供应商应提供保证质保期内设备的正常运行所需的备品备件和专用工具，该部分备品备件和专用工具的费用应计入报价总价中。

6.严格按照国家有关的标准、规范和相关规定进行设计、施工和安装，各项设备必须符合国家环保、消防、卫生的要求。

- 项目要求

（一）若供应商所投设备的性能指标、配置、规格、参数等与采购需求书不一致，须在备注一列载明，否则默认所提供的货物与采购需求书一致，须按照报价时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。如报价表有不如实填写的，到货验收时将导致整台仪器被采购人拒收和索赔，由此引起的所有损失由成交供应商负责。

（二）所投设备必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定。所投的产品必须是在中国范围内合法销售；所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。

（三）提供的设备应外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

（四）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应在报价表中明确列出。

（五）成交供应商须按清单数量（包括但不限定于）及采购需求对平面图进行设计、深化设计，且必须按国家、行业的规范要求，并根据现场实际情况，提供所需的设备深化设计、选型、供货、运输、装卸、配套安装、调试及相关服务，直至验收合格后交付采购人使用。

（六）成交供应商在结果公告发布后根据现场实际尺寸提供单件图纸和安装图纸给采购人进行审核确认，采购人如对图纸提出修改，不变更合同总价。

- 报价要求

（一）报价：供应商必须对每一项设备进行报价。

（二）项目费用合价：包括全部设备、设施的深化设计、生产、供货、包装、运输、装卸、储存、保管、搬运就位、安装、调试、验收以及保险、税费、管理费、合同明示或暗示等的所有一般风险、责任和义务的费用。

（三）设备综合单价：包括一件（套）设备的深化设计、生产、供货、包装、运输、装卸、储存、保管、搬运就位、安装、调试、验收以及保险、税费、管理费等的费用。

（四）报价表中，若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

（五）供应商的报价不能有调价声明。

（六）供应商作为一个经验丰富的供应商，在报价时要充分考虑到由于本项目的要求，特别是要考虑到本项目特点而引起的或需针对性地采取的一切必要的组织协调、预防措施等相关作业费用。在合同实施过程中，如出现此类情况，成交供应商不得以任何理由向采购人追加此部分费用。

- 交货期

（一）自合同签订之日起10个日历天完成安装调试及验收，并投入正常使用。

（二）本项目工期为硬性工期，成交供应商必须采取一切有效措施保证，不得延误。同时，成交供应商必须按照采购人最终确认的设备品种、款式、数量和交货计划进行供货。如因成交供应商原因造成工期延误，成交供应商向采购人按成交总金额千分之五每天的标准支付误期费用。

（三）本项目总体工期较紧，对设备的质量要求高，交货组织的难度大，因此，成交供应商必须有一个强有力的组织机构对所承担的设备的设计、生产、供货组织和安装现场进行组织指挥。同时，由于本项目工程建设的特殊性，成交供应商必须及时了解整体工程的进度，同采购人及时沟通，依据工程进度合理安排货物的供货、仓储、督导安装、协助配合调试等工作。针对货物供货、仓储、督导安装、协助配合调试各个关键环节，制定符合本项目质量、进度的要求，提出详细具体的方法和措施满足交货期和质量要求，以满足整体工程验收并交付使用的要求。若由于成交供应商没能及时了解本项目进度而导致相关费用（如仓储费、保管费等）的增加，由成交供应商自行承担。

- 安装调试验收

（一）安装技术要求：

1.本项目实施安装严格按国家技术规范、技术标准执行；

2.凡将构成永久工程组成部分的一切材料（含半成品、成品）都必须是符合设计、国家规范及标准的要求与合格的材料。

3.所有含电源线的设备必须符合国家安全规范，电源线应得到足够保护和位置固定，布线合理、规范，电源线线径符合安全标准，有相关防漏电的措施。

（二）本项目实施和系统要求：

1.成交供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理。成交供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故的责任；

2.进场前须提供施工方案。（包括施工组织计划、项目实施的进度计划表和施工队伍的组织构成）；

3.安装施工所需的工具、设备、设施物料由成交供应商自备、自费运到现场、完工后自费搬走。

（三）验收

1.设备的所有机械、电气的设计、制造、安装和试验均应符合国内有关行业标准（提供该标准的代码及名称），须为原制造商的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，并提供设备的出厂合格证。

2.验收按采购需求书、报价表中的各项技术指标、规格、性能以及生产厂家提供的正式验收技术文件进行验收。成交供应商须将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。当项目性能无法达到使用要求时，采购人可拒绝验收，由此造成的损失全部由成交供应商承担。

3.所有验收文件、测试报告、资料要提交给采购人以作留档备案。

4.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时须出具 CCC 认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

5.交付验收标准依次顺序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合竞价文件和响应承诺采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；货物来源符合官方标准。

- 施工要求、条件，对成交供应商的管理要求

（一）施工要求、条件

1.工程实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延：

（1）不可抗力因素。

2.采购需求所述的施工总工期，如因成交供应商的原因导致工程不能按时完成，从延期的第1天起，每天罚款成交总金额千分之五。延期时间超过10天，采购人有权单方面解除合同、没收全部履约保证金，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由成交供应商负责赔偿。工期为硬性工期（雨天、及可能出现的局部设计变更等均已包括在内），成交供应商必须采取一切措施保证，不允许延误。

3.本项目成交供应商不得转包、分包。否则，采购人有权单方面解除合同、没收全部履约保证金，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由成交供应商负责赔偿。

4.采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由成交供应商自行解决，其费用由成交供应商自理。

5.进场施工人员必须严格遵守采购人相关规章制度。进入施工现场人员必须佩戴工作证，并自觉接受检查。

6.成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，破坏地面、墙壁、设施等的需修复，建筑垃圾必须清理干净带出监管区。

7.成交供应商在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进行整改时，成交供应商必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。

（二）对成交供应商的管理要求：

1.成交供应商有以下行为，经调查属实的，采购人将立即解除合同：
    （1）弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

（2）项目有转包、分包行为的；

（3）经营情况发生重大变更，已经不具备承本项目能力的；

（4）无正当理由拒绝履行合同向采购人供货的；
    （5）有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

2.由于监狱工作的特殊性，成交供应商应做好本单位工作人员的教育工作，遵守监狱出入监门和物品携带等各项规定。

3.按合同约定的标的供货，成交供应商不得转包、分包，否则采购人有权单方面解除合同、没收全部履约保证金，项目另行处理，成交供应商承担由此造成的所有经济损失。

4.成交供应商应严格按中标要求（含品种、质量等）供应，不得变更供应商品，否则，采购人有权解除合同，并没收全部履约保证金。

5.成交供应商须按供应商品的销售额开具国家正规发票。

6.采购人按合同对标的进行严格验收，对不符合规格要求的材料设备，供应商必须无条件退货或更换。

- 质量保证

（一）成交供应商提供设备使用、维保和维修所需的中文资料；负责对采购人受训人员进行操作、维保和维修培训，直至采购人相关技术人员熟练掌握为止。

（二）项目实施完成经调试运行后，符合采购人的要求，通过采购人组织的验收并确认验收合格。本项目的质保期从确认验收合格之日起计，不少于两年的项目免费质保期（包含所有零配件的费用及更换的人工费），若成交供应商承诺质保期大于两年的，按成交供应商承诺执行；

（三）质保期内所有服务及配件全部免费（人为因素除外）。质保期间，成交供应商必须在接到修理通知后按竞价文件中承诺时间派人修理，否则，采购人可委托其他单位或人员修理。因成交供应商原因造成的费用，由成交供应商交付（或从履约保证金中扣取）。

（四）如果合同货物在质保期内出现缺陷或故障，需要更换、重新设计、维修或重新调试，成交供应商必须免费负责更换、重新设计、维修或重新调试。更换部件的质保期将从双方确认的完成日开始算起。

双方对设备质量有争议的。可以将设备送至具有资质的质量检测机构检测；若检测结果合格，检测费用由采购人支付；若检测结果不合格，则检测费用由成交供应商支付。

（五）质保期结束前，成交供应商、采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷须由成交供应商或其配件制造商负责修理并提供维修报告。

（六）成交供应商要有长期售后维修服务机构，有完善的售后服务。

成交供应商应设有维修服务联系人，提供全天24小时在线服务，可通过电话或书面形式解答产品使用方面的问题，必要时派技术人员专门服务。在质保期内，对采购人提出的质量问题及维修要求应在30分钟内响应，在2小时内到达现场，并在到达现场后12小时内解决问题；若12小时内不能排除故障的，应在24小时内免费更换有故障的部件（含软件）或设备，直至故障修妥完全恢复正常服务为止。

（七）对于质保期内，成交供应商未按照本项目需求履行上述质量保证的，采购人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金。

- 付款方式：

（一）签订合同10个工作日内，成交供应商应提交合同成交金额的5%作为履约保证金。在成交供应商完成其合同义务，包括任何保证义务后30日内，由成交供应商提出书面请款申请给采购人，采购人一次性无息退还保证金。

（二）项目安装调试结束，提交全部报告材料，并验收合格收到正规发票后30个工作日内，采购人一次性支付合同款给成交供应商；

（三）以上支付同时遵从财政部门的相关规定，本合同的付款时间为采购人向财政支付部门提出支付申请的时间（采购人向财政部门申请办理国库支付即视为已按期支付）。

- 生产安全

成交供应商施工时应按有关规定采取严格的安全防护措施。否则，由于自身安全措施不力而造成所有安全事故的责任和因此产生的费用均由成交供应商承担。

- 其他

（一）供应商必须在报价表的格式填写，若供应商所提供货物的配置、规格、参数等与采购需求书不一致，须在备注一列载明，否则默认所提供的货物与采购需求书一致。

（二）为配合本项目实施所进行的各阶段工作，供应商应在签订合同时列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、安装、验收等）和具体要求。

- 知识产权

（一）成交供应商保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由成交供应商承担一切责任；如因此给采购人造成损失的，成交供应商负责全额赔偿。

（二）成交供应商为执行本合同而提供的技术资料的使用权归采购人所有。

- 双方责任

(一)合同签订后，有下列情形的，视作违约，按逾期交货处理：

1.未经采购人同意，成交供应商擅自变更商品名称或品牌、产地、规格、型号等实质内容的；

2.收货时发现商品短少的、成交供应商未按时补充的；

3.成交供应商提供或夹带、附送假冒伪劣、变质商品的；

4.成交供应商不按计划送货的(不可抗力除外)；

5.采购人退货后，成交供应商必须在三日内补齐退货的商品；

6.成交供应商提供假冒伪劣、变质商品的或成交供应商声称某些商品或规格等市场不再生产、流通，无法供应，但又不能提供有效证明材料的，经协商后仍不改进，超过两次(含两次)的，视作成交供应商违约。

（二）成交供应商以获取不当利益为目的或以降低供货质量等手段，给予采购人工作人员好处费、赠送物品，向采购人工作人员行贿等损害监狱利益行为的，视作违约。

（三）采购人有按时与成交供应商结算的义务。

- 异议索赔

（一）成交供应商对所提供的货物与合同要求不符负有责任。成交供应商同意采购人拒收货物，成交供应商负担由此发生的一切损失和费用，包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

（二）对有缺陷的货物，成交供应商同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，成交供应商承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切损失。同时成交供应商相应顺延被更换货物的质保期。

（三）如果在采购人发出索赔通知后10天内，成交供应商未作答复，上述索赔应视为已被成交供应商接受。如成交供应商未能在收到索赔通知后10天内或征得采购人同意的延长期内，按照采购人选择的方法解决索赔事宜，采购人将有权从质量保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

- 不可抗力

（一）由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起14天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

（二）不可抗力事件发生后，采购人和成交供应商应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

- 争议解决方式

（一）因货物的质量问题发生争议，由相关省或地市级质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

（二）本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时可以向采购人所在地人民法院提起诉讼（在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行）。

- 通知

（一）本项目合同一方给对方的通知，应用书面形式或其他数字传送方式送达合同中规定的对方地址或联系人的电话、电脑等数字设备。

（二）通知以送到（传送）日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

- 税和关税

（一）中国政府根据现行税法对采购人征收的与合同有关的一切税费均应由采购人负担。

（二）中国政府根据现行税法对成交供应商或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税，所有货物的国内增值税）均应由成交供应商负担。

（三）在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由成交供应商负担。

第三章 报价附件

报 价 表

| 序号 | 货物名称 | 基本配置/规格/参数 | 数量 | 单位 | 所投 品牌 | 综合单价报价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动灭火 装置 | 1.外壳箱体 1个；规格尺寸 685mm*640 mm*220 mm；材质：不锈钢；作用：用于存放各类零配件。 2.控制器控制系统总成1套；其中控制器 1 个；规格尺寸165*155*45mm；作用：固定备用电池、中心电脑。 3.药剂瓶总成1套；其中不锈钢瓶体 2 个；材质：不锈钢；药剂12L*2 升；作用：用于储存灭火药剂。 4.动力瓶总成1套；其中动力瓶 1 个；材质：钢；规格尺寸：12L 作用：用于储存氮气。 5.末端支架 1 套；材质：不锈钢；作用：用于连接感温装置。 6.易熔支架 8 套、末端卡子+铝套1套，角轮7个；生料带1 个，三插头1个，作用：用于设备启动通电。 7.喷嘴18 个；短接单头丝18个；喷嘴帽18 个；易熔挂钩9个；易熔片9片，离墙码16CM*1 10 个，离墙码19CM*1 4 个，波纹管1条；铆钉 ：1包40个；六角扳手1个。 8、电磁阀 1 个；进水阀门1 个；进水铜球阀1个；钢丝绳 1根；弯通配件14 个；直通配件2个；三通配件：17个；水药剂管 12根；启动管线 8 根；高脚架 9个。 9.膨胀胶粒、4*30自功螺丝、膨胀螺丝若干；不锈钢三通单活接1个，卡三通中活接1个，接水三通（配垫圈） 1个；不锈钢三通双活接1个；活接弯通1个。 总体作用：采用机械、电控相结合传动，24小时全天候监控火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有应急启动装置当手动，自动启动不成功时，用手一拉，便能扑灭火情。等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，对灶台及表面进行冷却，防止复燃。 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 工程款双90大锅炉 （炒菜炉） | 1.产品尺寸：2200*1200*1250mm。 2.炉面:1.2mm201#不锈钢板。 3.炉身及炉背板:1.0mm201#不锈钢板。 4.炉前饰板:1.0mm201#不锈钢板。 5.炉体骨架采用:5号角铁，风机固定架为3号角铁。 6.炉架面:2mmA3钢板。 7.4个炉通脚:内部Φ50mm圆铁管厚度2.5mm厚，外201#不锈钢管包钢管。 8.炉膛:耐火主砌结火位。 9.其它配置:摇摆龙头2个，550W中压风机2台电子打火配熄火保护装置。 10.锅炉开孔位：双90cm直径 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 工程款双60大锅炉 （炒菜炉） | 1.产品尺寸：2200*1200*1250mm。 2.炉面:1.2mm201#不锈钢板。 3.炉身及炉背板:1.0mm201#不锈钢板。 4.炉前饰板:1.0mm201#不锈钢板。 5.炉体骨架采用:5号角铁，风机固定架为3号角铁。 6.炉架面:2mmA3钢板。 7.4个炉通脚:内部Φ50mm圆铁管厚度2.5mm厚，外201#不锈钢管包钢管。 8.炉膛:耐火主砌结火位。 9.其它配置:摇摆龙头2个，550W中压风机2台电子打火配熄火保护装置。 10.锅炉开孔位：双60cm直径 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 合计（每项小计之和）：人民币 元 |

注：

- 供应商所投设备应实质上满足或优于采购需求的基本配置、规格、技术参数等要求，若供应商所投设备的性能指标、配置、规格、参数等与采购需求书不一致，须在备注一列载明，否则默认所提供的货物与采购需求书一致，须按照报价时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写；

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

采购需求书响应声明函

致：广东省肇庆监狱、云采链（广州）信息科技有限公司

关于贵单位、贵司发布广东省肇庆监狱罪犯伙房炒菜炉及自动灭火装置采购项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

供应商资格声明函

致：广东省肇庆监狱、云采链（广州）信息科技有限公司：

关于贵单位、贵司发布广东省肇庆监狱罪犯伙房炒菜炉及自动灭火装置采购项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）具有本次采购项目服务能力。

三、本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

五、本公司（企业）在本项目中不转包分包且不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：