# 广东省肇庆监狱医院胶片打印机项目合同

甲方:广东省肇庆监狱

乙方:XXX

根据广东省肇庆监狱医院胶片打印机项目(项目编号:XXX的采购结果，甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》，就甲方向乙方购买，乙方向甲方出售本合同货物事宜，合同总价款为人民币 ，通过平等协商达成一致，签订本合同:

1. **采购清单**

提供以下产品：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **功能/质量标准/技术参数要求** | **单位** | **数量** | **结算单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 胶片打印机 | 一、品牌：**锐珂Dryview5950**  二、激光成像仪参数要求：  1、激光成像技术；  2、图像质量≥500ppi；  3、输出量每小时≥100张。  4、具有自动影像质量控制；  5、可满足多种胶片尺寸打印需求。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 医用激光胶片 | 满足胶片打印机的配套耗材 | 张 | 500 |  |  |  |
| **合计（每项小计之和）：人民币 元** | | | | | | | |

1. **售后服务要求**
2. 货物免费保修期不得少于壹年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
3. 终身免费提供软件升级。
4. 提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
5. 乙方保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与甲方无关。
6. 提供操作手册和维修手册
7. 有专业人员对临床操作人员进行专业的培训。
8. 在保修期内，乙方必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：
9. 开机率在90-95%之间按一赔二，即原定保修期为一年，延长保修期至两年；
10. 开机率在85-90%之间按一赔五，即原定保修期为一年，延长保修期至五年；
11. 开机率低于85%，乙方必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿甲方的直接经济损失和间接经济损失。
12. **采购清单未尽事宜及说明：**

项目为总价包干，合同总价包含一切费用总和，包括竞价费用、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、监理费、国家规定的各项税费等。

1. **交货及验收事项**
2. 自签订项目合同之日起21个日历日交付全部货物、完成安装、医务人员培训及通过验收。需将上述产品运输至甲方指定的地点【广东省肇庆监狱医院】（监管区内）。
3. **合同货物验收**
4. 全部合同货物到达交货地点后，双方开展人员培训及验收。
5. 货物验收在甲方和乙方双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行；
6. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲方、乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由乙方承担；
7. 如果合同货物运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排补货、换货，以保证合同货物安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担；
8. 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
9. **交付验收标准依次序对照适用标准**
10. 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
11. 符合竞价文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
12. **货物要求**
13. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
14. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
15. 有关键主机货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
16. **包装和运输**
17. 乙方应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。
18. 包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。
19. 运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。
20. 乙方负责将货物运输并卸载到甲方指定地点。
21. **安装与调试**
22. 乙方必须依照竞价文件的要求和响应文件的承诺，将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
23. 合同货物安装
24. 乙方负责合同货物的安装，一切费用由乙方负责。
25. 乙方安装时须对各安装场地内的其他货物、设施有良好保护措施。
26. **培训要求**
27. 在货物安装和调试完成后，乙方应提供培训服务，货物到达医院后立刻展开人员培训，并保证操作人员熟练掌握操作技术为止。
28. 如遇货物升级更新，乙方需及时提供更新操作指导。
29. **乙方相关要求**

乙方有以下行为，经调查属实，甲方将立即解除相关项目合同：

1. 弄虚作假，提供虚假材料取得合同供应资格的；
2. 经营情况发生重大变更，己经不具备承接合同供应项目能力的；
3. 无正当理由，拒绝履行项目合同内容的；
4. 有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；
5. **付款及结算方式**

（一）产品交付并经甲方验收合格，乙方开具等额正式发票后7日内，甲方向乙方一次性支付项目合同总价的金额。

（二）因甲方使用的是财政资金,甲方负责在上述约定时间内向甲方支付单位完成付款材料申报手续，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准。

（三）付款采用银行转账、银行汇付（含电汇、等方式）。

1. **保密**

双方在订立项目合同、项目合同履约过程中，知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。

1. **商务需求等项目未尽事宜**

由于甲方工作的特殊性，乙方应做好其单位工作人员的教育工作，遵守甲方出入大门和物品携带等各项规定。

1. **争议处理**

因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商或调解不能解决争议，协商不成向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁解决或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

1. **合同生效**
2. 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。
3. 本合同一式6份，各执3份，由甲乙双方盖章即生效，具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

甲方法定代表人 乙方法定代表人

或其授权的代理人： 或其授权的代理人：

甲方联系人： 乙方联系人：

联系电话： 联系电话：

合同签订日期： 合同签订日期：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：