竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：广东省肇庆监狱2025-2026年度伙房设备维护保养及抽排系统清洗采购项目

广东省肇庆监狱

采联国际招标采购集团有限公司

二〇二四年十二月

# 第一章 竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台（www.choicelink.cn）进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；如国家另有规定的，则从其规定（分公司参与竞价，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；

- 供应商须是：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；具备法律、行政法规规定的其他条件；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；本项目不接受转包分包且不接受联合体参与竞价（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）；

- 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函，格式详见附件；

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（上传报价表）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

- 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

- 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

- 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致(格式相同，字体一样，表格颜色相同等)或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混淆；

- 不同供应商的平台保障金从同一单位或者个人的账户转出（如有）。

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本项目竞价活动失败：

- 有效报名供应商不足3家；

- 有效报价供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 使用费

      - 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.2%（四舍五入取整数）。

      - 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。

      - 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

- 联系方式

1、采购人联系人及联系方式：
广东省肇庆监狱业务咨询部门电话 0758-3173863。
2、纪检监督部门：
广东省肇庆监狱纪检监督部门电话 0758—3173809。

3、扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。

- 第二章 采购需求书

说明：

1.响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 服务期限 | 最高限价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省肇庆监狱2025-2026年度伙房设备维护保养及抽排系统清洗采购项目 | 1项 | 合同期：1年；合同终止以达到合同总金额或合同履行至截止日期，两者先到者为准。 | 人民币159420元 |

- 项目概况

（一）项目名称：广东省肇庆监狱2025-2026年度伙房设备维护保养及抽排系统清洗采购项目。

（二）采购最高限价：人民币159420元。

（三）采购内容：对伙房设备开展日常维护、保养；对抽排系统开展清洗。

（四）合同期：1年；合同终止以达到合同总金额或合同履行至截止日期，两者先到者为准。

- 项目内容

（一）伙房设备日常维护保养

1.伙房设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40盘双门燃气蒸柜 | 个 | 4 |
|  | 40盘双门蒸柜 | 个 | 7 |
|  | 磅秤 | 台 | 1 |
|  | 保温饭菜餐车连拖车架 | 个 | 10 |
|  | 保温送餐车 | 辆 | 3 |
|  | 保温送饭车消毒机 | 台 | 1 |
|  | 保鲜柜 | 个 | 1 |
|  | 备餐工作台 | 张 | 8 |
|  | 玻璃岗亭 | 个 | 1 |
|  | 不锈钢冲孔漏米斗桶 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢面包烤盘 | 个 | 1 |
|  | 不锈钢提升机 | 台 | 2 |
|  | 不锈钢消毒柜 | 个 | 3 |
|  | 餐厨来及粉碎脱渣处理器 | 台 | 1 |
|  | 长龙式清洗消毒烘干一体洗碗机 | 台 | 1 |
|  | 炒菜炉 | 个 | 2 |
|  | 抽风柜 | 个 | 4 |
|  | 抽气罩 | 个 | 1 |
|  | 储气式加气机 | 台 | 1 |
|  | 储物柜 | 个 | 3 |
|  | 传送带 | 条 | 1 |
|  | 打碎机 | 台 | 1 |
|  | 大米输送机 | 台 | 1 |
|  | 大型叶菜切菜机 | 台 | 1 |
|  | 单大星解冻池 | 张 | 8 |
|  | 单大星盆台 | 张 | 8 |
|  | 单大星洗米池 | 张 | 3 |
|  | 单大星洗污池 | 张 | 1 |
|  | 单星剖鱼台 | 张 | 4 |
|  | 低温冷库连机组 | 套 | 1 |
|  | 电焗炉 | 台 | 2 |
|  | 电源时序器 | 个 | 1 |
|  | 电子油烟净化器 | 个 | 2 |
|  | 冻肉切块机 | 台 | 1 |
|  | 多功能保温饭菜车 | 辆 | 3 |
|  | 多功能消毒柜 | 个 | 3 |
|  | 二次发酵柜 | 个 | 2 |
|  | 风幕机 | 台 | 2 |
|  | 高身饼盘车 | 辆 | 30 |
|  | 高身饼盘车 | 辆 | 4 |
|  | 高温冷库连机组 | 套 | 1 |
|  | 工程款双60大锅炉 | 套 | 1 |
|  | 工程款双90大锅炉 | 套 | 4 |
|  | 功放 | 个 | 2 |
|  | 瓜类去皮机 | 台 | 3 |
|  | 果蔬分瓣机 | 台 | 1 |
|  | 和面机 | 个 | 2 |
|  | 会议话筒 | 个 | 1 |
|  | 鸡鸭带骨切块机 | 台 | 1 |
|  | 即沸型燃气开水器 | 台 | 5 |
|  | 计量式不锈钢漏米斗 | 个 | 2 |
|  | 姜丝机 | 台 | 1 |
|  | 搅拌机 | 台 | 2 |
|  | 洁碟台 | 台 | 1 |
|  | 锯骨机 | 台 | 1 |
|  | 烤箱 | 台 | 1 |
|  | 可倾式夹层锅 | 个 | 1 |
|  | 空压洗餐车机 | 台 | 2 |
|  | 连底座开水器 | 台 | 1 |
|  | 连烘干长笼式洗碗机 | 台 | 1 |
|  | 六门高身雪柜 | 个 | 1 |
|  | 馒头成形机 | 台 | 1 |
|  | 牛角罩 | 个 | 2 |
|  | 农药残留检测仪 | 台 | 3 |
|  | 排风系统 | 套 | 1 |
|  | 清洁机 | 台 | 1 |
|  | 清洗去皮机 | 台 | 1 |
|  | 燃气节能煲汤炉 | 个 | 4 |
|  | 三星盆台 | 张 | 1 |
|  | 杀鱼机 | 台 | 2 |
|  | 纱网柜 | 个 | 3 |
|  | 商用发酵箱 | 个 | 2 |
|  | 生活物资输送带 | 条 | 1 |
|  | 收污台 | 张 | 2 |
|  | 蔬菜且根机 | 台 | 2 |
|  | 蔬菜清洗机 | 台 | 1 |
|  | 双层工作台 | 张 | 27 |
|  | 双层斩台工作台 | 张 | 16 |
|  | 双缸双淋自动餐具除渣机 | 台 | 1 |
|  | 双星盆连工作台 | 张 | 2 |
|  | 双星盆台 | 张 | 2 |
|  | 水压式洗米机 | 台 | 2 |
|  | 四层层架 | 个 | 50 |
|  | 四门高身雪柜 | 个 | 2 |
|  | 送风系统 | 套 | 1 |
|  | 送米车 | 辆 | 4 |
|  | 送汤桶开水拖斗 | 个 | 1 |
|  | 汤桶 | 个 | 10 |
|  | 糖粉车 | 辆 | 4 |
|  | 提升机 | 台 | 3 |
|  | 天然气蒸汽发生器 | 台 | 4 |
|  | 碗碟柜 | 个 | 4 |
|  | 污碟台 | 张 | 1 |
|  | 无线话筒 | 个 | 1 |
|  | 洗地机 | 台 | 3 |
|  | 鲜风柜 | 个 | 3 |
|  | 消毒柜 | 个 | 4 |
|  | 消毒液发生器 | 台 | 1 |
|  | 音箱 | 个 | 1 |
|  | 饮水器 | 台 | 1 |
|  | 油网烟罩 | 个 | 2 |
|  | 铡骨机 | 台 | 4 |
|  | 蒸汽发生器机 | 台 | 3 |
|  | 自动炒菜机 | 台 | 3 |
|  | 自动灭火装置 | 套 | 4 |

由于伙房设备众多，需维修保养的具体设备名称、数量以现场清点为准（包括但不限于以上设备）。成交供应商进行保养及维修所需配件或用品由采购人提供。

（二）抽排系统清洗

对伙房的抽排系统进行全面、彻底的清洗；1年清洗6次，具体的清洗时间由采购人自行安排。具体工作内容如下：

1.抽排系统清洗设备清单

| 序号 | 设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厨房不锈钢烟罩（含不锈钢篦子排烟罩） | 米 | 63 |
|  | 大功率离心排风机 | 台 | 5 |
|  | 油烟净化器 | 个 | 5 |
|  | 烹饪区后风板 | 米 | 63 |
|  | 烹饪区排烟管道 | 米 | 63 |
|  | 外管道 | 米 | 15 |
|  | 鲜风管道、斜管外管 | 米 | 20 |
|  | 鲜风系统吸风机 | 台 | 3 |
|  | 鲜风进风口 | 个 | 3 |
|  | 炒炉 | 个 | 14 |
|  | 炒炉鼓风机 | 台 | 14 |

2. 烟罩常规清洗

（1）消除重污垢

①使用铲刀彻底清除附在烟罩内壁滤油篱（油网）灶台、烟道内壁等处的厚重污垢。

②使用钢丝棉配合除油剂进行彻底擦拭。

（2）毛巾擦拭干净。

（3）清洗灶台及地面。

3.管道清洗

（1）使用高温高压枪和除油剂进行全面清洗。

（2）清洗完成后，将烟道复原并确保使用完好。

（3）清洗现场，清除所有作业遗留垃圾等杂物。

4.风机过滤清洗

（1）卸除风机过滤网外层保护壳释放静电。

（2）使用铲刀彻底清除在风机内壁及风扇叶面等处的厚重污垢。

（3）使用高压水枪喷射加强力化油剂进行冲洗（注意冲洗时必须对电机进行防水保护）。

（4）风机过滤网恢复原状。

（5）试机检查运行状态是否良好。

（6）清洗现场，清除所有作业遗留垃圾等杂物。

（7）收整工具，验收合格后撤出现场。

5.清洗服务的人员及时间要求：

（1）人员：每次清洗人员至少6人；男性，身体健康。

（2）工作时间段为：11:00-15:00；并于三日内完成清洗服务。

6.验收标准

（1）灶台、灶台墙身及抽油烟设备的所有铁皮表面无污渍、污垢；排水沟无污物。

（2）油烟罩（道）内无污垢，烟罩清洗后可以正常使用，无异常，设备本身因使用年久老化已损坏的除外。

（3）表面干净，光亮，无污渍。

（4）作业现场干净、整洁、无垃圾。

7.安全操作规范

（1）作业人员应规范作业，不得随意动用电闸、配电箱及电器设备，以免损坏设备或发生电器事故。

（2）作业前，负责人应检查天然气总阀是否关好，避免燃气泄漏；应检查电器开关、插座等是否做好保护。

（3）注意灶台余热，防止因灶台余热发生烫伤或滑倒摔伤。

（4）人员登高作业时，要有专人扶梯；同时，梯子应做防滑措施，以免人员摔伤。

（5）检查罩内照明是否漏电，作业过程中一定要注意消防管及消防探头等。

（6）管道内作业不得少于两人；应做到相互看护，以免发生危险。

（7）上吊顶前先观察吊顶内的情况，在确认安全后方可作业。

（8）清洗风机时，在风机开关处用警示牌告知“不得开启风机”。

（9）烟罩内的灯罩不得轻易拆卸，以免破碎或电线短路。

（10）作业要注意消防喷洒头及报警开关等，避免一切事故的发生。

（11）作业结束，要确保电器设备、照明设备运行正常。

- 项目基本要求

（一）成交供应商每周至少有3天（技术人员维保当天的上班时间段为8:30-11:30，14:30-17:30） 派遣至少一名技术人员到伙房开展设备维护、保养工作。

（二）在伙房上班时段（含周六日、国家法定节假日，即全年每一天）出现设备故障时，接到采购人通知后，成交供应商能立即安排人员在3个小时内抵达伙房现场开展维保工作，以保障伙房设备的正常运作。成交供应商需提供一至两个全年24小时不停机、不关机并必须有人接听的联系人及联系方式。采购人在拨通了成交供应商提供的手机号码，则视为紧急需求通知到位。若无人接听，采购人则编制短信或微信内容发至提供的手机号码或微信后则视为通知到位。通话记录、短信内容、微信内容则为已经履行通知的凭证。如成交供应商出现1次未在3小时内抵达伙房现场开展维保的行为，则扣除50%的履约保证金；如成交供应商出现2次未按时抵达伙房现场开展维保情况或维保不符合要求的，则采购人有权单方面免责解除合同并没收全部履约保证金。由此造成的其他一切损失，由成交供应商负责。

（三）成交供应商技术人员需持有包括但不限于电工证、焊工特种作业操作证等相关职业资格证，能够熟练掌握烧焊、电焊、水电工等专业技能，熟悉伙房设施设备情况，能有效解决伙房设备存在的问题。成交供应商技术人员不得携带与工作无关的任何物品进入伙房，尤其是毒品、易燃易爆品、刀具、手机、通讯器材、电子产品、食物等。

（四）成交供应商应根据国家规范和采购人要求开展工作，遵守采购人相关规章制度和保密要求。对采购人提供的所有资料、信息，均负有保密的法律责任。

（五）在维保过程中，成交供应商如破坏伙房设施设备的，需负责修复，无法修复的，须负责赔偿；维保过程中产生的垃圾，必须清理干净。

（六）成交供应商必须为负责本项目的技术人员购买人身意外保险。成交供应商应按有关规定采取严格的安全防护措施，维保期间所发生的一切安全事故责任和因此产生的费用，均由成交供应商承担。

（七）采购人对成交供应商提供的维保服务效果开展月考核，即每月考核一次。考核人员由采购人相关业务科室和伙房组成，按合同内容开展考核，考核结果分为：合格/不合格。在合同期内，如有1次月考核结果为不合格的，则扣除50%的履约保证金；如有2次月考核结果为不合格的，则采购人有权单方面免责解除合同并没收全部履约保证金。

- 维保费用及单价最高限价

| 维保内容 | 维保次数 | 维保费单价最高限价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伙房设备日常维护保养 | 156 | 795 | 124020 | 1次即1天；1天的上班时间为8:30-11:30，14:30-17:30 |
| 抽排系统清洗 | 6 | 5900 | 35400 | / |
| 各小项合计：人民币159420元 |  |  |  |  |

- 合同签订期限

成交供应商与采购人在结果公告发布之日起15个工作日内签订合同。

- 履约保证金

（一）合同签订生效后5个工作日内，成交供应商向采购人支付合同总金额的5%作为履约保证金。在成交供应商履行完合同义务30个日历日内，成交供应商向采购人申请退还履约保证金，采购人一次性无息退还履约保证金。

如成交供应商逾期未缴纳保证金，采购人有权立即单方面解除合同。如因此造成采购人产生其他损失的，采购人保留追究权力。

履约保证金被扣除后，成交供应商须于7个日历日内补齐全额履约保证金。成交供应商如在7个日历日内未补齐履约保证金，视为违约，采购人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金。

（二）支付方式采用银行转账等方式。

- 结算及支付方式

（一）伙房设备日常维护保养费按每周进入伙房维保次数（1次即1天）结算。成交供应商技术人员当周进入伙房开展日常维保次数3次以上（含3次）的，则采购人支付3次维保费给成交供应商。当周进入伙房开展维保少于3次的，则该周维保费据实结算。1年按156次计算，实际总结算次数不得超过156次。采购人在伙房设立维保登记台账，台账作为结算与考核的重要凭证。

（二）抽排系统清洗费按季度据实结算。1年6次清洗，实际总结算次数不得超过6次。

（三）成交供应商先服务后收费，采购人以季度为单位支付维保费。凭成交供应商提供的国家正式发票，采购人于收到发票后30个日历天内支付款项。

（四）如采购人对成交供应商提交对账请款凭证等存在异议的，采购人有权中止支付并组织成交供应商重新对账，且采购人不构成违约，成交供应商不得以此为由怠于或拒绝提供服务。

（五）支付方式采用银行转账等方式。

- 不可抗力

由于不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 14 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

不可抗力事件发生后，采购人和成交供应商应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

- 争议解决方式

本项目发生争议，由双方友好协商或调解解决。协商或调解不成时，任何一方均可向采购人所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼（在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分继续履行）。

# 第三章 报价附件

## 报 价 表

| 序号 | 维保内容 | 维保次数 | 维保费单价最高限价（元） | 单价报价（元/次） | 小计（维保次数*单价报价）（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伙房设备日常维护保养 | 156 | 795 |  |  |  |
| 2 | 抽排系统清洗 | 6 | 5900 |  |  |  |
| 合计（每项小计之和）=人民币 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价与报价表报价不一致的，以报价表报价（经价格核准后的价格）为准；

- 报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 采购需求书响应声明函

致：广东省肇庆监狱、采联国际招标采购集团有限公司：

关于贵单位、贵司发布 广东省肇庆监狱2025-2026年度伙房设备维护保养及抽排系统清洗采购项目 的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

致：广东省肇庆监狱、采联国际招标采购集团有限公司：

关于贵单位、贵司发布 广东省肇庆监狱2025-2026年度伙房设备维护保养及抽排系统清洗采购项目 的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

一、本公司（企业）具备：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、本公司（企业）在本项目中不转包分包且不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：