采购项目合同

项目名称：广东省肇庆监狱2025-2026年度伙房设备配件及用品采购项目

甲    方：广东省肇庆监狱

乙    方：

签订日期：  202  年   月    日

甲方： 广东省肇庆监狱

乙方：

根据广东省肇庆监狱2025-2026年度伙房设备配件及用品采购项目成交结果及《中华人民共和国民法典》相关规定，经双方协商一致，决定签订本合同。

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 服务期限 | 合同金额（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省肇庆监狱2025-2026年度伙房设备配件及用品采购项目 | 1批 | 合同期：1年；合同终止以达到合同总金额或合同履行至截止日期，两者先到为准。 | 人民币150000元 |

- 项目概况

（一）项目名称：广东省肇庆监狱2025-2026年度伙房设备配件及用品采购项目。

（二）采购合同金额：人民币150000元。

（三）采购内容：采购伙房设备日常维护、保养所需配件及用品。

（四）合同期：1年；合同终止以达到合同总金额或合同履行至截止日期，两者先到为准。

- 采购清单及结算单价

| 序号 | 适用设备 | 采购内容 | 品牌 | 规格参数及型号 | 计量单位 | 结算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温冷库连机组/高温冷库连机组 | 铜管 | / | 国标 | 米 |  |
| 2 |  | 冷库外转子送风电机 | 三木电机 | YWF(K)4D330-Z | 台 |  |
| 3 |  | 冷库润滑油 | 美孚（银装） | 4L | 瓶 |  |
| 4 |  | 雪种 | / | R22 | 瓶 |  |
| 5 |  | 压缩机 | Compressors | CA-0300-TWM-200(5p) | 台 |  |
| 6 |  | 压缩机 | / | 8p | 台 |  |
| 7 |  | 微电脑控制器 | 精创 | MTC-5080 | 个 |  |
| 8 |  | 膨胀阀 | / | 4分 | 个 |  |
| 9 |  | 温度探头 | 精创 | MTC-5080 | 个 |  |
| 10 |  | 制冷干燥过滤器 | / | EK-415S | 个 |  |
| 11 |  | 冷疑器角阀 | / | 6分 | 个 |  |
| 12 |  | 抗振管 | / | 79MMVAF-258-79 | 条 |  |
| 13 |  | 汽油分离器 | / | B02140057 | 个 |  |
| 14 |  | 二通电磁阀 | / | （380V)1078/6 | 个 |  |
| 15 |  | 手动直通截止阀 | / | 6分 | 个 |  |
| 16 |  | 压力控制器 | / | YK306S | 个 |  |
| 17 |  | 制冷压力表 | / | 高低压 | 个 |  |
| 18 |  | 冷库回归门锁 | / | 1210不锈钢 | 套 |  |
| 19 |  | 冷库闭门器 | / | ZWUS-200 | 套 |  |
| 20 |  | 发热管 | / | 120W/条，1000W/条 | 条 |  |
| 21 | 四门高身雪柜/六门高身雪柜/保鲜柜 | 四门高身雪柜压缩机 | 奥华立 | QD91H | 台 |  |
| 22 |  | 四门高身雪柜门胶条 | 奥华立 | 55cm*67cm | 套 |  |
| 23 |  | 六门高身雪柜胶条 | 奥华立 | 55cm*67cm | 套 |  |
| 24 |  | 六门高身雪柜压缩机 | 奥华立 | QD91H | 台 |  |
| 25 |  | 保鲜柜压缩机 | / | LFC-610L | 台 |  |
| 26 |  | 雪种 | / | R134 | 瓶 |  |
| 27 | 大型叶菜切菜机 | 切菜机进菜口传送带 | 志伟 | zw-2506（上传送带） | 条 |  |
| 28 |  | 切菜机进菜口传送带 | 志伟 | zw-2506（下输送带） | 条 |  |
| 29 |  | 提升机尼龙轮 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 30 |  | 输送带前后拉杆 | 志伟 | zw-2506 | 条 |  |
| 31 |  | 变频器 | 西门子 | ADVAMICSV20，IAC230V0.75KWV | 个 |  |
| 32 |  | 切菜机链条 | 志伟 | zw-2506 | 副 |  |
| 33 |  | 一号刺轮 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 34 |  | 二号刺轮 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 35 |  | 片刀 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 36 |  | 直刀 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 37 |  | 方块刀 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 38 |  | 前滚筒总成 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 39 |  | 后滚筒 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 40 |  | 拉板焊合 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 41 |  | 后滚筒总成 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 42 |  | 后滚筒 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 43 |  | 前滚筒瓦座 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 44 |  | 链齿轮总成 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 45 |  | 型涨紧轮 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 46 |  | 链轮焊合 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 47 |  | 链齿轮 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 48 |  | 台齿轮 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 49 |  | 压菜总成带齿轮 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 50 |  | 压簧总成 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 51 |  | 压菜带 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 52 |  | 带臂支架 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 53 |  | 主从动滚筒 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 54 |  | 无动力托辊 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 55 |  | 档边滚筒 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 56 |  | 开槽滚筒 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 57 |  | 链轮滚筒 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 58 |  | 锥形滚筒 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 59 |  | 滚筒 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 60 |  | 皮带 | 志伟 | zw-2506 | 条 |  |
| 61 |  | 输送线滚筒 | 志伟 | zw-2506 | 个 |  |
| 62 |  | 提升机输送带 | 志伟 | zw-2506 | 条 |  |
| 63 | 农药残留检测仪/农药残毒快速测定仪 | 比色皿（石英） | / | 10个/盒 | 盒 |  |
| 64 |  | 三角瓶 | / | 10个/盒 | 盒 |  |
| 65 |  | 漏斗 | / | 10个/盒 | 盒 |  |
| 66 |  | 试管 | / | ￠1.50cm，长12cm | 条 |  |
| 67 |  | 农残试剂 | 广测 | 500次/盒 | 盒 |  |
| 68 |  | 定性滤纸 | / | 快速 | 盒 |  |
| 69 |  | 保鲜膜 | / | 5cm宽，长20米 | 卷 |  |
| 70 |  | 热敏纸 | 粤双叶 | 57mm*30mm | 卷 |  |
| 71 |  | 可调移液器吸嘴 | / | 30个/包 | 包 |  |
| 72 |  | 微量移液器吸嘴 | / | 100个/包 | 包 |  |
| 73 |  | 可调移液器 | / | 5ml | 个 |  |
| 74 |  | 可调移液器 | / | 20ul | 个 |  |
| 75 |  | 可调移液器 | / | 100ul | 个 |  |
| 76 |  | 缓冲液瓶 | / | 500ML | 瓶 |  |
| 77 | 工程款双60大锅炉/工程款双90大锅炉 | 炒菜炉风阀 | / | 1寸 | 个 |  |
| 78 |  | 厨房水龙头 | / | 4分管，摆动长臂 | 个 |  |
| 79 |  | 点火开关（防水） | / | 2.5分4线开关 | 个 |  |
| 80 |  | 炒菜炉风阀 | / | 60#三通阀 | 个 |  |
| 81 |  | 炒菜炉气阀 | / | 4分铜闸阀 | 个 |  |
| 82 |  | 鼓风机 | / | 550W,220V | 台 |  |
| 83 |  | 天然气火力调节阀 | / | 4分 | 个 |  |
| 84 |  | 二通电磁阀 | / | 4分 | 个 |  |
| 85 |  | 二通电磁阀 | / | 6分 | 个 |  |
| 86 |  | 点火针 | / | ZWYC-003 | 条 |  |
| 87 |  | 点火电路板 | / | ZWYC-003 | 个 |  |
| 88 |  | 铁锅 | / | 90cm翻边锅，重35斤 | 个 |  |
| 89 | 40盘双门燃气蒸柜/40盘双门蒸柜 | 不锈钢浮球 | / | 4分304不锈钢 | 个 |  |
| 90 |  | 蒸汽发生器不锈钢排（气）烟管 | / | 直径50mm | 米 |  |
| 91 |  | 电容 | / | 电压4.0V | 个 |  |
| 92 |  | 排风机 | / | 200W,220v | 台 |  |
| 93 |  | 溢火保护器 | / | / | 套 |  |
| 94 |  | 火排+点火针 | / | 40火排 | 个 |  |
| 95 | 自动炒菜机 | 转动轴底座和轴承 | / | 6005、6818 | 套 |  |
| 96 |  | 自动点火器 | / | HA32 | 套 |  |
| 97 | 和面机 | 铁锅 | 永强 | YE50型 | 个 |  |
| 98 |  | 和面勾 | 永强 | YE50型 | 个 |  |
| 99 |  | 拨动轴 | 永强 | YE50型 | 个 |  |
| 100 |  | 和面勾上传动轴 | 永强 | YE50型 | 个 |  |
| 101 |  | 面杆两边轴承座 | 永强 | YE50型 | 个 |  |
| 102 |  | 小齿轮两边轴承座 | 永强 | YE50型 | 个 |  |
| 103 |  | 油封 | 永强 | YE50型 | 个 |  |
| 104 |  | 和面机盖 | 永强 | YE50型 | 个 |  |
| 105 |  | 交流接触器 | 正泰 | CJ20-25 | 个 |  |
| 106 | 商用发酵箱/二次发酵柜 | 发酵箱箱门胶条 | / | 59CM*160CM | 套 |  |
| 107 |  | U型发热管 | 新南方/得宝 | 型号DT1609,电压220V,功率600w | 条 |  |
| 108 | 烤箱 | 烤箱门弹簧 | / | 10厘米 | 条 |  |
| 109 |  | 漏电开关 | 正泰 | DZ47EL-63 | 个 |  |
| 110 | 馒头成形机 | 铸铁出面口 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 111 |  | 亚克力出面口 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 112 |  | 长绞龙组合 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 113 |  | 迷宫盖+压盖 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 114 |  | 小绞龙 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 115 |  | 抜面叶 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 116 |  | 红绿按钮 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 117 |  | 大面粉斗 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 118 |  | 小面粉斗 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 119 |  | 排刷 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 120 |  | 出料口 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 121 |  | 调节杆 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 122 |  | 调整轴 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 123 |  | 进料口 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 124 |  | 支轴 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 125 |  | 调整机构 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 126 |  | 下滚三齿轮 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 127 |  | 刺轮小件 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 128 |  | 刺轮销轴 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 129 |  | 调整螺丝 | 银鹰 | MG65II | 个 |  |
| 130 |  | 馒头机拉链齿轮 | 银鹰 | 45号3分15齿中孔12 | 个 |  |
| 131 | 大型保温饭菜餐车连拖车架、送汤桶、开水车拖斗、保温送餐车、多功能保温饭菜车 | 餐车密封条 | / | 37*111cm | 条 |  |
| 132 |  | 充气轮胎 | DABAISHA | 18-8.5-8 | 个 |  |
| 133 |  | 轴承 | / | 30204（7204E） | 个 |  |
| 134 |  |  | / | 30206（7206E） | 个 |  |
| 135 |  |  | / | 30208 | 个 |  |
| 136 |  | 餐车转盘 | / | 载重3T以上，6控 | 个 |  |
| 137 |  | 餐车轮毂 | / | 4孔，直径22.5cm | 个 |  |
| 138 |  | 实心胎 | 东航修造 | 4.00-8 | 条 |  |
| 139 | 连烘干长笼式洗碗机、长龙式清洗消毒烘干一体洗碗机 | 洗碗机抽水机 | 华景 | DWK400T | 台 |  |
| 140 |  | 洗碗机除垢剂 | 超能静 | 1KG | 公斤 |  |
| 141 |  | 洗碗机洗涤剂 | 华景 | 20L | 桶 |  |
| 142 |  | 洗碗机催干剂 | 华景 | 20L | 桶 |  |
| 143 |  | 洗碗机水箱发热管 | 华景 | 380V，7KW/380V,9KW | 条 |  |
| 144 |  | 洗碗机烘烤发热管 | 华景 | 380V,9KW | 条 |  |
| 145 |  | 洗碗机电源 | 华景 | 380V,106KW | 个 |  |
| 146 | 鸡鸭带骨切块机 | 液压油密封圈 | 志伟Zw-2560 | 直径4cm | 个 |  |
| 147 |  | 液压过滤网 | 志伟Zw-2560 | MF/JL-02 1/4 | 个 |  |
| 148 |  | 液压过滤网 | 志伟Zw-2560 | MF/JL-03 3/8 | 个 |  |
| 149 |  | 液压过滤网 | 志伟Zw-2560 | MF/JL-04 4分 | 个 |  |
| 150 |  | 液压过滤网 | 志伟Zw-2560 | MF/JL-06 6分 | 个 |  |
| 151 |  | 液压过滤网 | 志伟Zw-2560 | MF/JL-08 1寸 | 个 |  |
| 152 |  | 液压过滤网 | 志伟Zw-2560 | MF/JL-10 1.2寸 | 个 |  |
| 153 |  | 液压过滤网 | 志伟Zw-2560 | MF/JL-12 1.5寸 | 个 |  |
| 154 |  | 液压过滤网 | 志伟Zw-2560 | MF/JL-16 2寸 | 个 |  |
| 155 |  | 液压过滤网 | 志伟Zw-2560 | MF/JL-20 2.5寸 | 个 |  |
| 156 |  | 0型圈 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 157 |  | 油路阀 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 158 |  | 橡胶油袋 | 志伟Zw-2560 | 10/15T拉马 | 个 |  |
| 159 |  | 橡胶油袋 | 志伟Zw-2560 | 20T拉马 | 个 |  |
| 160 |  | 橡胶油袋 | 志伟Zw-2560 | 5T拉马 | 个 |  |
| 161 |  | 油棒套 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 162 |  | 油泵芯 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 163 |  | 拉马尖 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 164 |  | 拉马手柄 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 165 |  | 310左旋扁键 | 志伟Zw-2560 | 32cm/2个 | 套 |  |
| 166 |  | 液压柱塞泵 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 167 |  | 七齿花键套 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 168 |  | 九齿花键套 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 169 |  | 小刀片 | 志伟Zw-2560 | 26cm/6条 | 套 |  |
| 170 |  | 大刀片 | 志伟Zw-2560 | 长36CM，宽10.5CM | 片 |  |
| 171 |  | 大刀片内轴承 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 172 |  | 调速阀 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 173 |  | 预压开关 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 174 |  | 离合传动齿链 | 志伟Zw-2560 | / | 个 |  |
| 175 | 杀鱼机 | 电机 | 筱仕机电 | 型号：CH-3 | 个 |  |
| 176 |  | 高压管 | / | 据实定做（20-30cm) | 条 |  |
| 177 |  | 皮带 | / | 10cm*140cm，2条/套 | 套 |  |
| 178 |  | 变速箱油 | 美孚 | 银装（4L） | 瓶 |  |
| 179 | 果蔬分瓣机 | 果蔬分辨机刀片 | 志伟Zw-2500A | 2500A(38cm*38cm) | 片 |  |
| 180 |  | 液压管 | 志伟Zw-2500A | 4分管，100cm | 条 |  |
| 181 | 清洗去皮机 | 毛刷 | 志伟Zw-2518 | 1500mm*直径100mm | 条 |  |
| 182 | 姜丝机 | 304不锈钢刀片 | 志伟Zw-821 | 20cm*5cm1张，2cm*1.5cm24张 | 套 |  |
| 183 | 传送带 | 变频器 | coreken | 型号：H200，0.75-1.5kw，电压220V | 个 |  |
| 184 |  | 配餐间传送带传动轴 | / | 20轴，100cm | 条 |  |
| 185 |  | 配餐间传送带齿轮 | / | 20孔，20齿 | 个 |  |
| 186 |  | 配餐间传送带轴承+底座 | / | FL004 | 套 |  |
| 187 |  | 配餐间传送带皮带 | / | 食品级 | 平方米 |  |
| 188 |  | 金属传送带轴承 | 五环 | 型号：6001 | 个 |  |
| 189 |  | 金属传送带链条 | / |  | 条 |  |
| 190 | 小院自动门 | 遥控器 | ALCANO | / | 个 |  |
| 191 |  | 电路板 | ALCANO | SW-NT35N | 个 |  |
| 192 | 即沸型燃气开水器 | 电热管 | / | 4500w/380V | 条 |  |
| 193 | 洗地机 | 电池 | / | 6-EVF-100A | 个 |  |
| 194 |  | 吸水胶条 | / | 90cm*4cm | 条 |  |
| 195 |  | 排水管 | / | 直径4cm*90cm | 条 |  |
| 196 |  | 吸水管 | / | 直径4cm*90cm | 条 |  |
| 197 |  | 万向轮 | / | 直径8cm | 个 |  |
| 198 |  | 传动轮 | / | 直径20cm | 个 |  |
| 199 | 40盘双门燃气蒸柜/40盘双门蒸柜 | 耐高低温硅胶密封胶条（蒸饭柜） | / | 双边、单边、T型、E型（宽18*高16mm） | 米 |  |
| 200 |  | 304不锈钢方形汤桶 | / | 长60CM宽32CM高26CM离地座架1.5CM，桶口上方四周用3mm实心不锈钢圆支包边，宽度两边各1拉手，桶盖底面加固2条支架，上方1拉手，全部密焊不漏水，桶板2.0不锈钢304板材 | 个 |  |
| 201 |  | 304不锈钢圆形汤桶 | / | sus304食品级，无磁，单层带盖及桶耳，板厚1.5mm，ø30cm*40cm | 个 |  |
| 202 |  |  | / | sus304食品级，无磁，单层带盖及桶耳，板厚1.5mm，ø50cm*28cm | 个 |  |
| 203 |  |  | / | ø40cm*高40cm，板厚度≧1mm，桶口两边各1拉手，拉手以3mm实心圆支加工，带盖。 | 个 |  |
| 204 | 排风系统、送风系统、抽风柜、鲜风柜 | 工业圆筒排气扇 | / | 12寸 | 台 |  |
| 205 |  | 工业圆筒排气扇 | / | 14寸 | 台 |  |
| 206 |  | 工业圆筒排气扇 | / | 16寸 | 台 |  |
| 207 |  | 喷雾式风扇 | 志松 | PWS-750(380w) | 台 |  |
| 208 |  | 工业壁扇 | 老金陵 | FB2-750 | 台 |  |
| 209 |  | 吊扇 | 砖石 | FC140-BA | 台 |  |
| 210 |  | 壁挂/落地风扇 | / | 650 | 台 |  |
| 211 |  | 子母插头 | 施能 | SZB5C(48V/175A) | 套 |  |
| 212 |  | 普通皮带 | ZW-005D | 60cm*200cm | 条 |  |
| 213 |  | 进口皮带 | ZW-005D | 60cm*200cm | 条 |  |
| 214 |  | 电机外壳 | ZW-005D | C1-1-3 | 个 |  |
| 215 |  | 链条链扣 | ZW-005D | 10B | 个 |  |
| 216 |  | 被动轴 | ZW-005D | 4.5cm*70cm | 条 |  |
| 217 |  | 链条 | ZW-005D | 尺寸：10B | 条 |  |
| 218 |  | 感应水龙头 | 莫顿 | 4分 | 个 |  |
| 219 |  | 干手机 | 莫顿 | MD-699S | 台 |  |
| 220 |  | 洗手液 | 蓝月亮 | 医用杀菌洗手液 | 瓶 |  |
| 221 |  | 防锈漆 | / | 黄色15卡 | 桶 |  |
| 222 |  | 食品留样标签 | / | 5cm*5cm | 张 |  |
| 223 |  | 油污清洗专业碱（食品级） | / | 25KG/包，片状，国标99 | 公斤 |  |
| 224 |  | 手摇式自喷漆 | 格绿 | 350ml/瓶，普通色 | 瓶 |  |
| 225 |  | 电动喷雾器 | 蓝天 | 16L | 台 |  |
| 226 |  | 喷雾器零双头喷头 | 蓝天 | 胶质 | 个 |  |
| 227 |  | 喷雾器开关 | 蓝天 | 3分 | 个 |  |
| 228 |  | 喷雾器喷杆 | 蓝天 | 1米长 | 条 |  |
| 229 |  | 软水管（带钢丝） | / | 6分管，长50cm | 条 |  |
| 230 |  | 软水管（带钢丝） | / | 4分管，长50cm | 条 |  |
| 231 |  | PVC水管外接 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 232 |  | PVC水管弯头 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 233 |  | PVC水管水阀 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 234 |  | PVC直通 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 235 |  | PVC电工三通 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 236 |  | PVC三通 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 237 |  | PVC水管 | 联塑 | 20#，4米 | 条 |  |
| 238 |  | 管卡 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 239 |  | PVC水阀 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 240 |  | PVC水管外接 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 241 |  | PVC水管弯头 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 242 |  | PVC水管水阀 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 243 |  | PVC直通 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 244 |  | PVC三通 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 245 |  | PVC电工三通 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 246 |  | PVC水管 | 联塑 | 25#，4米 | 条 |  |
| 247 |  | 管卡 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 248 |  | PVC水阀 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 249 |  | PVC水管外接 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 250 |  | PVC水管弯头 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 251 |  | PVC水管水阀 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 252 |  | PVC直通 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 253 |  | PVC三通 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 254 |  | PVC水管 | 联塑 | 32#，4米 | 条 |  |
| 255 |  | 管卡 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 256 |  | PVC直通 | 联塑 | 50# | 个 |  |
| 257 |  | PVC三通 | 联塑 | 50# | 个 |  |
| 258 |  | PVC水管 | 联塑 | 50#，4米 | 条 |  |
| 259 |  | PVC水管弯头 | 联塑 | 50# | 个 |  |
| 260 |  | PVC水管水阀 | 联塑 | 50# | 个 |  |
| 261 |  | PVC水阀 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 262 |  | PVC水阀 | 联塑 | 63# | 个 |  |
| 263 |  | PVC直通 | 联塑 | 63# | 个 |  |
| 264 |  | PVC三通 | 联塑 | 63# | 个 |  |
| 265 |  | PVC变通 | 联塑 | 25#转20# | 个 |  |
| 266 |  |  | 联塑 | 32#转25# | 个 |  |
| 267 |  |  | 联塑 | 32#转20# | 个 |  |
| 268 |  | PPR水管外接 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 269 |  | PPR水管弯头 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 270 |  | PPR水管水阀 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 271 |  | PPR直通 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 272 |  | PPR三通 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 273 |  | PPR水管 | 联塑 | 20#，4米 | 条 |  |
| 274 |  | 管卡 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 275 |  | PPR水阀 | 联塑 | 20# | 个 |  |
| 276 |  | PPR水管外接 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 277 |  | PPR水管弯头 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 278 |  | PPR水管水阀 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 279 |  | PPR直通 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 280 |  | PPR三通 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 281 |  | PPR水管 | 联塑 | 25#，4米 | 条 |  |
| 282 |  | 管卡 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 283 |  | PPR水阀 | 联塑 | 25# | 个 |  |
| 284 |  | PPR水管外接 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 285 |  | PPR水管弯头 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 286 |  | PPR水管水阀 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 287 |  | PPR直通 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 288 |  | PPR三通 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 289 |  | PPR水管 | 联塑 | 32#，4米 | 条 |  |
| 290 |  | 管卡 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 291 |  | PPR水阀 | 联塑 | 32# | 个 |  |
| 292 |  | PPR水管 | 联塑 | 50#，4米 | 条 |  |
| 293 |  | PPR水管弯头 | 联塑 | 50# | 个 |  |
| 294 |  | PPR直通 | 联塑 | 50# | 个 |  |
| 295 |  | PPR水管水阀 | 联塑 | 50# | 个 |  |
| 296 |  | PPR三通 | 联塑 | 50# | 个 |  |
| 297 |  | PPR水阀 | 联塑 | 63# | 个 |  |
| 298 |  | PPR直通 | 联塑 | 63# | 个 |  |
| 299 |  | PPR三通 | 联塑 | 63# | 个 |  |
| 300 |  | PPR变通 | 联塑 | 25#转20# | 个 |  |
| 301 |  |  | 联塑 | 32#转25# | 个 |  |
| 302 |  |  | 联塑 | 32#转20# | 个 |  |
| 303 |  | 1寸镀锌弯头 | / | 耐高温牙口 | 个 |  |
| 304 |  | 1寸镀锌直通 | / | 耐高温牙口 | 个 |  |
| 305 |  | 1寸镀锌三通 | / | 耐高温牙口 | 个 |  |
| 306 |  | 6分镀锌弯头 | / | 耐高温牙口 | 个 |  |
| 307 |  | 6分镀锌直通 | / | 耐高温牙口 | 个 |  |
| 308 |  | 6分镀锌三通 | / | 耐高温牙口 | 个 |  |
| 309 |  | 4分镀锌弯头 | / | 耐高温牙口 | 个 |  |
| 310 |  | 4分镀锌直通 | / | 耐高温牙口 | 个 |  |
| 311 |  | 4分镀锌三通 | / | 耐高温牙口 | 个 |  |
| 312 |  | 304不锈钢内接 | 联塑 | 4分 | 个 |  |
| 313 |  | 304不锈钢内接 | 联塑 | 6分 | 个 |  |
| 314 |  | 铁质活接（4分） | / | 丝扣活接 | 个 |  |
| 315 |  | 304不锈钢快速接头（6分） | / | 油管专用AB型 | 套 |  |
| 316 |  | 4分管箍 | / | 304不锈钢 | 个 |  |
| 317 |  | 6分管箍 | / | 304不锈钢 | 个 |  |
| 318 |  | 1寸管箍 | / | 304不锈钢 | 个 |  |
| 319 |  | 304不锈钢板 | / | 2厘厚，长2.4米*宽2.4米 | 块 |  |
| 320 |  | 304不锈钢板 | / | 5厘厚，长2.4米*宽2.4米 | 块 |  |
| 321 |  | 304不锈钢方管 | / | 2厘厚，2.0cm*2.0cm,长6米 | 条 |  |
| 322 |  | 304不锈钢方管 | / | 2厘厚，3.0cm*3.0cm,长6米 | 条 |  |
| 323 |  | 304不锈钢方管 | / | 2厘厚，5.0cm*5.0cm,长6米 | 条 |  |
| 324 |  | 镀锌方管 | / | 2厘厚，2.0cm*2.0cm,长6米 | 条 |  |
| 325 |  | 5CM槽钢 | / | 厚5mm,长6米 | 条 |  |
| 326 |  | 餐车304不锈钢T型插销 | / | 15厘米长，2厘厚 | 套 |  |
| 327 |  | 角铁 | / | 4*4cm | 米 |  |
| 328 |  | 角铁 | / | 3*3cm | 米 |  |
| 329 |  | 铜球阀 | / | 4分 | 个 |  |
| 330 |  | 铜球阀 | / | 6分 | 个 |  |
| 331 |  | 铜球阀 | / | 1寸 | 个 |  |
| 332 |  | 304不锈钢水阀 | / | 50# | 个 |  |
| 333 |  | 浮球阀 | / | 4分304不锈钢 | 套 |  |
| 334 |  | 弧形超薄电子一体支架 | 佛山照明 | 1.2米，功率40W | 套 |  |
| 335 |  | 烟罩灯（炉头上方区域） | 星如照明 | 灯+支架+面罩 | 套 |  |
| 336 |  | 消毒灯 | / | 1.2米，功率40W | 个 |  |
| 337 |  | 消毒灯 | / | 90cm，功率30W | 个 |  |
| 338 |  | led吸顶灯 | 雷士 | 60cm*60cm，功率60W | 个 |  |
| 339 |  | 庭院灯 | 佛山照明、雷士 | 功率200W | 个 |  |
| 340 |  | 感应式接近开关 | 志伟 | 型号：DC6-36V | 个 |  |
| 341 |  | 电感式接近开关 | 志伟 | 型号：WTJM12-10D1 | 套 |  |
| 342 |  | 电感式接近开关 | 志伟 | 型号：KPJ12A3-4-Z/EX | 套 |  |
| 343 |  | 汽车轮胎十字扳手 | / | 17/19/21/23 | 支 |  |
| 344 |  | 液压千斤顶 | 科程 | 支持5吨以上 | 个 |  |
| 345 |  | PPR水管切剪 | / | 42mm | 把 |  |
| 346 |  | 大力钳 | / | 7 | 个 |  |
| 347 |  | 卷尺 | / | 10m | 把 |  |
| 348 |  | 双路定时器 | 碧河 | BF-D204T | 个 |  |
| 349 |  | 明装全密封透明防水插座盒 | 公牛 | 86型 | 个 |  |
| 350 |  | 明装开关 | 公牛 | 2位 | 个 |  |
| 351 |  | 304不锈钢护角 | / | 304不锈钢5cm*5cm*1.5mm*1米/4个￠5孔带自攻螺丝及胶粒 | 条 |  |
| 352 |  | 交流接触器 | 正泰 | CJ19，380V，220V | 个 |  |
| 353 |  | 氩气 | / | 大瓶 | 瓶 |  |
| 354 |  | 不锈钢焊丝 | / | 0.8焊丝 | 公斤 |  |
| 355 |  | 氩弧焊针 | / | 10支/套 | 套 |  |
| 356 |  | 氩弧焊枪 | / | 20cm | 套 |  |
| 357 |  | 氩弧焊咀 | / | 6*30mm | 个 |  |
| 358 |  | 氩气表 | / | 168K | 个 |  |
| 359 |  | 抛光片 | / | 105(4")*1.2*16mm | 片 |  |
| 360 |  | 切割片 | / | 105(4")*1.2*16mm | 片 |  |
| 361 |  | 链条接头直接 | / | 482 | 个 |  |
| 362 |  | 链条接头（卡扣） | / | 428 | 个 |  |
| 363 |  | 烘焙手套 | / | 加厚加长，长度40cm | 对 |  |
| 364 |  | 轴承 | / | 6006rs（进口） | 个 |  |
| 365 |  |  | / | 6204 | 个 |  |
| 366 |  |  | / | 6205 | 个 |  |
| 367 |  |  | 凯硕 | 6206 | 个 |  |
| 368 |  |  | / | 6202 | 个 |  |
| 369 |  |  | 尹纳 | 6203 | 个 |  |
| 370 |  |  | / | 6201 | 个 |  |
| 371 |  |  | / | 6304 | 个 |  |
| 372 |  |  | / | 6005 | 个 |  |
| 373 |  |  | / | 6812 | 个 |  |
| 374 |  |  | / | 6800 | 个 |  |
| 375 |  |  | / | 6900 | 个 |  |
| 376 |  |  | / | S606Z | 个 |  |
| 377 |  |  | / | 608zz | 个 |  |
| 378 |  |  | / | 6200-2R | 个 |  |
| 379 |  |  | / | 6207-RZ | 个 |  |
| 380 |  |  | / | 6900RS-NBN | 个 |  |
| 381 |  |  | / | 0304DALO | 个 |  |
| 382 |  |  | / | 7206 | 个 |  |
| 383 |  |  | / | 7207 | 个 |  |
| 384 |  |  | / | 7209 | 个 |  |
| 385 |  |  | / | 7211 | 个 |  |
| 386 |  |  | / | 6217 | 个 |  |
| 387 |  |  | / | 6209 | 个 |  |
| 388 |  |  | / | 6212 | 个 |  |
| 389 |  |  | / | 6305 | 个 |  |
| 390 |  |  | / | 30305 | 个 |  |
| 391 |  |  | / | 30204 | 个 |  |
| 392 |  |  | / | 30206 | 个 |  |
| 393 |  |  | / | F205 | 个 |  |
| 394 |  |  | / | F209 | 个 |  |
| 395 |  | 铸铁双槽A型皮带轮 | / | 60*19mm（外径*内孔） | 个 |  |
| 396 |  | 铸铁双槽A型皮带轮 | / | 90*28mm（外径*内孔） | 个 |  |
| 397 |  | 铸铁双槽A型皮带轮 | / | 100*24mm（外径*内孔） | 个 |  |
| 398 |  | 铸铁双槽A型皮带轮 | / | 120*28mm（外径*内孔） | 个 |  |
| 399 |  | 铸铁双槽A型皮带轮 | / | 80*28mm（外径*内孔） | 个 |  |
| 400 |  | 铸铁双槽A型皮带轮 | / | 80*24mm（外径*内孔） | 个 |  |
| 401 |  | 铸铁双槽A型皮带轮 | / | 80*28mm（外径*内孔） | 个 |  |
| 402 |  | 铸铁双槽A型皮带轮 | / | 90*24mm（外径*内孔） | 个 |  |
| 403 |  | 铸铁双槽A型皮带轮 | / | 90*28mm（外径*内孔） | 个 |  |
| 404 |  | A型皮带 | / | A30 | 条 |  |
| 405 |  | A型皮带 | / | A33 | 条 |  |
| 406 |  | A型皮带 | / | A35 | 条 |  |
| 407 |  | A型皮带 | / | A37 | 条 |  |
| 408 |  | 和面机皮带 | / | A750 | 条 |  |
| 409 |  | 鲜风机皮带 | / | A2250 | 条 |  |
| 410 |  | A型皮带 | / | A39 | 条 |  |
| 411 |  | 万向橡胶轮 | / | 15cm | 个 |  |
| 412 |  | 定向橡胶轮 | / | 15cm | 个 |  |
| 413 |  | 皮带 | / | B-1950 | 条 |  |
| 414 |  | 黄油 | / | MP-3，4kg | 桶 |  |
| 415 |  | 电子秤 | 华鹰 | 型号Tcs-300 | 台 |  |
| 416 |  | 克称 | / | 0.1g，尺寸：10*13cm以下 | 台 |  |
| 417 |  | 钢化玻璃 | / | 8mm厚 | 平方米 |  |
| 418 |  | 玻璃 | / | 5mm厚 | 平方米 |  |
| 419 |  | 齿轮油 | 一步到位 | 型号L-CKC105，1.5L/瓶 | 瓶 |  |
| 420 |  | 液压油 | / | / | 升 |  |
| 421 |  | 润滑脂 | / | 锂基 | 公斤 |  |
| 422 |  | 定制手推车 | / | 材质：304不锈钢厚度1.5MM，车身长：2米*1.2米*0.6米，底部5CM*5CM不锈钢方通横竖各3条，顶部1.5不锈钢板包住，2万向轮2定向轮，拉手以5CM*5CM不锈钢方通为两边，上面1条5CM圆管 | 台 |  |
| 423 |  | 保温棉 | / | 1寸国标，2米/条 | 条 |  |
| 424 |  | 谷风机离心风机 | / | 电压220V，风量720m/h | 台 |  |
| 425 |  | 电感式灭蝇灯 | / | 45W，WGS-30BN（500*340*200mm） | 台 |  |
| 426 |  | 灭蚊灯管 | / | 18W/60CM | 条 |  |
| 427 |  | 快干水泥 | / | 4KG | 包 |  |
| 428 |  | 点火棒 | / | 铜质，75CM长 | 支 |  |
| 429 |  | 喷火嘴 | / | 菊花头 | 个 |  |
| 430 |  | 燃气管 | / | 金属软管4分，长1M或50cm | 条 |  |
| 431 |  | 燃气管 | / | 金属软管6分，长1M或50cm | 条 |  |
| 432 |  | 电箱开关按钮（红、绿色） | 正泰 | 6分大小 | 个 |  |
| 433 |  | 电池补充液 | 统力 | 500ml/瓶 | 瓶 |  |
| 434 |  | 304不锈钢方铲（大） | / | 304不锈钢，2.0厚，铲头25*21cm，带加粗木杆，总长1.37米 | 套 |  |
| 435 |  | 304不锈钢方铲（中） | / | 304不锈钢，2.0厚，铲头21*16.5cm，带加粗木杆，总长1.25米 | 套 |  |
| 436 |  | 304不锈钢方铲（小） | / | 304不锈钢，2.0厚，铲头15.5*16.5cm，带加粗木杆，总长1.12米 | 套 |  |
| 437 |  | 长菜捞 | / | 口直径30CM/带304不锈钢柄 | 个 |  |
| 438 |  | 短菜捞 | / | 10寸手柄 | 个 |  |
| 439 |  | 餐盘 | / | 抗菌/食品级304（大号四格）+环保盖，长28CM/深4CM/宽22CM | 个 |  |
| 440 |  | PE网链塑料输送带（传输机） | / | 1270平板型 | 平方米 |  |
| 441 |  | 带胶钢丝绳 | / | 包胶直径5mm | 米 |  |
| 442 |  | 钢丝绳U型卡扣 | / | 5mm | 个 |  |
| 443 |  | 离地支撑架 | / | 304不锈钢，长1190MM，宽990MM，高195MM，18条38*24横管，4条38*24竖管，6条38圆管组成,管厚3.0mm | 个 |  |
| 444 |  | 304不锈钢水篦子 | / | 宽30CM，25*25方管围边，25*15方管横中，每15MM一格，管厚3.0 | 米 |  |
| 445 |  | 304不锈钢水篦子 | / | 宽40CM，25*25方管围边，25*15方管横中，每15MM一格，管厚3.0 | 米 |  |
| 446 |  | 304不锈钢蒸饭盆 | / | 1.0厚304不锈钢，长：60CM，宽：40CM，深：4.8CM | 个 |  |
| 447 |  | 变频增压水泵 | / | 750W | 台 |  |
| 448 |  | 304不锈钢膨胀螺丝 | / | 4厘、6厘、8厘、10厘、12厘、14厘 | 个 |  |

- 项目基本要求

（一）甲方根据实际需求分批次采购货物。采购时，甲方提前将每批次采购计划清单通知乙方。乙方在接到甲方通知后，必须在 5 个工作日内按当批次采购计划清单将货物运送到甲方指定地点。

具体交货时间：交货必须在甲方上班时间（8：30—12:00，14:00—17:30）进行交货。如有退换货，乙方应在以退换货当日起计算，3个日历天内将全新无损的货物送至甲方指定地点。

（二）乙方送货前应提前通知甲方，以便甲方做好接收、验货准备；如遇甲方有特殊原因须改期收货时，甲方及时通知乙方推迟送货。

（三）如合同物品清单中某些商品在市场上已不再生产、流通而导致无货可供的，乙方接到采购计划清单后应提前2个工作日内以书面形式告知甲方，并提供有效的断货证明材料。

（四）乙方需提供一至两个全年24小时不停机、不关机并必须有人接听的联系电话。甲方如有紧急采购需求时，甲方业务对接科室在拨通了乙方提供的手机号码，则视为紧急需求通知。若无人接听，甲方业务对接科室编制内容发至提供的手机号码（含微信）后则视为通知到位。接到甲方紧急通知后，乙方须在24小时内将货物送达甲方。在合同执行过程中，若因乙方不能按规定时间供货，通话记录、编辑的内容则为已经履行通知的凭证。

（五）合同执行阶段，乙方必须要有符合甲方实际需求的应急方案；不断优化自身管理体系，确保有充足的人力物力保障快速的响应速度。

（六）乙方应根据国家规范和甲方要求开展工作，遵守甲方相关规章制度和保密要求，对甲方提供的所有资料、信息，均负有保密的法律责任。

（七）乙方须按配件清单供货，所供配件必须是符合国家、行业规范要求、符合出厂标准、全新、非使用过的。所供配件费用包括税费、运输等一切费用，甲方不再另行支付其他费用。配件、用品采购的种类及数量以甲方的实际需求为准，结算费用以实际采购为准。

（八）乙方所供配件若与合同要求的不相符，负有违约责任。对有缺陷的配件，乙方必须免费更换，以达到合同规定的品牌、规格、质量和性能等要求；乙方承担一切费用和风险并承担甲方因此遭受的一切损失。

（九）乙方所供配件，须提供1年质保期。质保期自配件验收合格之日起算，质保期内免费包换、包修、包退。在质保期内，接到甲方产品质量问题反馈通知时，乙方须在24小时内响应并处理完毕。

- 质量保证

（一）乙方所送商品必须符合国家质量标准。如双方对货物质量有争议，可将货物送至具有资质的质量检测机构进行检测，若检测结果合格，检测费用由甲方支付。

若检测结果不合格，则检测费用由乙方支付。甲方将该批次货物退货，乙方应在3个日历天内重新配送全新合格的物资，同时甲方有权扣除30%的履约保证金。

（二）乙方不得供应或夹带、附送假冒伪劣、非全新、变质商品。

- 验收方法

（一）甲方按照合同内容、采购计划清单对乙方所提供的商品进行验收。

（二）验收时，发现有下列情形的，视为货物不合格，甲方将退货：

1.货物不符合品牌、规格型号、重(含)量、标准等验收要求的；

2.外包装上无商品必备标识的；

3.乙方提供或夹带、附送假冒伪劣、非全新、变质商品的。

- 履约保证金

（一）合同签订生效后5个工作日内，乙方向甲方支付合同总金额的5%作为履约保证金。在乙方履行完合同义务30个日历天内，乙方向甲方申请退还履约保证金，甲方一次性无息退还履约保证金。

如乙方逾期未缴纳保证金，甲方有权立即单方面解除合同。如因此造成甲方产生其他损失的，甲方保留追究权力。

履约保证金被扣除后，乙方须于7个工作日内补齐全额履约保证金。乙方如在7个工作日内未补齐履约保证金，视为违约，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金。

（二）支付方式采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式。

- 违约责任

（一）合同签订后，有下列情形的，视作违约，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金：

1.交货时，乙方未能按采购计划清单提供货物，且未提供该商品已经断货的有效证明材料的；

2.乙方以获取不正当利益为目的，给予甲方工作人员好处费、赠送物品，向甲方工作人员行贿等损害甲方利益、形象行为的；

3.退换货商品，乙方未在3个日历天内补齐货物的；

4.接到甲方紧急通知后，乙方未在24小时内将货物送至甲方指定地点的。

5.乙方工作人员不遵守甲方保密规章制度或监管安全规章制度，造成不良影响的。

6.甲方有权单方解除合同，并没收乙方全部履约保证金。如因此造成甲方其他的经济损失和责任均由乙方承担。

（二）乙方未按照甲方采购计划清单交货，出现逾期交货，则每逾期一天按履约保证金的10%支付违约金给甲方。如超过合同规定交货期限5个工作日，乙方仍不能交货完毕，则视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

（三）若发现乙方提供不合格货物的，甲方有权要求乙方免费退换货并扣除30%的履约保证金。

- 结算及支付方式

（一）乙方先供货后收费，甲方以季度为单位支付费用。甲方凭乙方提供的国家正式发票进行结算，甲方于收到发票后30个日历天内支付款项。

（二）如甲方对乙方提交对账请款凭证等存在异议的，甲方有权中止支付并组织乙方重新对账，且甲方不构成违约，乙方不得以此为由怠于或拒绝提供货物及服务。

（三）支付方式采用银行转账等方式。

- 不可抗力

由于不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 14 个日历天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

- 争议解决方式

本项目发生争议，由双方友好协商或调解解决。协商或调解不成时，任何一方均可向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼（在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分继续履行）。

- 其他

乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，否则，由于自身安全措施不力而造成所有安全事故的责任和因此而发生的费用均由乙方承担。

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，签订生效后具有同等法律效力。本合同所有附件、成交通知书、执行合同过程中所签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：广东省肇庆监狱           乙方：（盖章）

法定代表人                             法定代表人

或委托代理人（签字或签章）：           或委托代理人（签字或签章）：

开户名称：广东省肇庆监狱               开户名称：

银行账号：44050 17072 01094 43788      银行账号：

开户银行：中国建设银行肇庆市四会支行   开户银行：

签约日期：                             签约日期：