**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：广东省肇庆监狱监区分控中心升级改造项目（背景墙等部分）**

**广东省肇庆监狱**

**采联国际招标采购集团有限公司**

**二〇二四年十二月**

第一章 竞价须知

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台（www.choicelink.cn）进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. **在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。**
2. 竞价须知
3. **竞价说明**
4. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
6. 参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
7. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
8. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。
9. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
10. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
11. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
12. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
13. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
14. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
15. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
16. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
17. **竞价文件的澄清或修改**
18. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
19. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
20. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
21. **报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）**
22. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定（分公司参与竞价，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；
23. 供应商：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；具备法律、行政法规规定的其他条件；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；本项目不接受转包分包且不接受联合体参与竞价（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）；
24. 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函，格式详见附件。
25. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，**并对上传的竞价文件资料承担责任**）**
26. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件**（上传报价表）。**
27. **公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。**
28. **确定成交候选人**
29. 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
30. **无效报价**
31. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
32. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。
33. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
34. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
35. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
36. **按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**
37. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
38. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
39. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
40. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
41. **不同供应商使用同一IP地址参与竞价；**
42. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
43. 不同供应商的响应文件异常一致(格式相同，字体一样，表格颜色相同等)或者报价呈规律性差异；
44. 不同供应商的响应文件相互混淆；
45. 不同供应商的平台保障金从同一单位或者个人的账户转出（如有）。
46. **竞价活动失败**
47. 出现下列情况的，本项目竞价活动失败：
48. 有效报名供应商不足3家；
49. 有效报价供应商不足3家。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

1. **使用费**

1.成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.2%（四舍五入取整数）。

2.成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。

3.如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

1. **联系方式**

1、采购人联系人及联系方式：
广东省肇庆监狱业务咨询部门电话 0758-3173863。
2、纪检监督部门：
广东省肇庆监狱纪检监督部门电话0758—3173809。

3、扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。



**第二章 采购需求书**

**说明：**

1. **响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。**
2. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **交货期** | **最高限价** |
| 广东省肇庆监狱监区分控中心升级改造项目（背景墙等部分） | 1批 | 自合同签订生效日起30个日历天内完成安装调试并具备验收条件 | 人民币162177元 |

1. **项目概况**

（一）项目名称：广东省肇庆监狱监区分控中心升级改造项目（背景墙等部分）。

（二）项目地点：广东省肇庆监狱。

（三）最高限价：人民币162177元。

（四）交货期：自合同签订生效日起30个日历天内完成安装调试并具备验收条件。

（五）采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **材质** | **数量** | **单位** |
| 1 | 背景墙底板 | 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3750\*3450mm | 12.94 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3700\*3330mm | 12.32 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3700\*3400mm | 12.58 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3600\*3300mm | 11.88 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3700\*3400mm | 12.58 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3800\*3350mm | 12.73 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3750\*3400mm | 12.75 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3750\*3400mm | 12.75 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3800\*3400mm | 12.92 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3350\*3500mm | 11.73 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3300\*3500mm | 11.55 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3850\*3350mm | 12.9 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3750\*3450mm | 12.94 | 平方米 |
| 2 | 警徽 | 材质：合金烤漆，尺寸：600\*700mm | 13 | 个 |
| 3 | 精工烤漆字 | 材质：镀锌板烤漆，单字尺寸：230mm，字厚：20mm，背面填充PVC裁型块，11个字 | 9 | 套 |
| 4 | 材质：镀锌板烤漆，单字尺寸：230mm，字厚：20mm，背面填充PVC裁型块，12个字 | 4 | 套 |
| 5 | 玻璃推拉门贴 | 材质：高精车贴过哑膜，尺寸：2250\*2050mm | 10 | 张 |
| 6 | 职能贴字 | 材质：8+3mm水晶字，工艺：裁型，单字尺寸：200mm，每套16个字 | 13 | 套 |
| 7 | 标语贴字 | 材质：8+3mm水晶字，工艺：裁型，单字尺寸：200mm，每套20个字 | 13 | 套 |
| 8 | 背景墙转角白板墙 | 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：500\*3330mm | 1.67 | 平方米 |
| 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：500\*3400mm | 1.7 | 平方米 |
| 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：750\*3300mm | 2.48 | 平方米 |
| 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：460\*3400mm | 1.56 | 平方米 |
| 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：450\*3350mm | 1.51 | 平方米 |
| 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：500\*3400mm | 1.7 | 平方米 |
| 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：450\*3400mm | 1.53 | 平方米 |
| 9 | 字体拆除、墙体修复 | 拆除原有字体（约10字）、警徽（1个），拆除后墙体刷白修复（5平方以内）。 | 11 | 项 |

（六）竞价须知:

1.本项目为一个整体，供应商必须对本项目整体进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应；报价时不能只对其中部分货物进行报价，且交货时要提供详细的技术资料。

2.本项目实行总价包干，供应商的报价应包括货款、材料费、运费、装卸费、安装费、验收、税费、保险费、质保期服务及其他完成本项目所需的各项费用，项目实施后成交供应商不得另行收取其他任何费用。

3.由于采购人单位的特殊性，成交供应商应遵守采购人监管规定以及保密要求。

1. **商务要求**

**（一）供货要求**

1.交货地点：广东省肇庆监狱。

2.所供应的货品必须正规渠道进货，产品质量达到国家标准；货物牌标识内容清晰、有出厂合格证。产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准以及货物来源官方标准。实际采购中，供货数量由采购人根据实际需要提出。

3.成交供应商在实施过程中如果出现货物质量不符合国家有关规范、合同和竞价文件的有关规定，采购人要求退货的，成交供应商必须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，交货期不予顺延。

4.货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。否则，采购人有权拒绝验收。

5.成交供应商自合同签订生效日起30个日历天内完成安装调试并具备验收条件。

**（二）质量、检验、和售后服务**

1.货物验收在采购人和成交供应商双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行。

2.采购人要求对全部产品的规格、数量、外型、外观、包装进行验收。**产品质保期为1年。**

3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由成交供应商承担。

4.如果合同货物运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货，以保证合同货物安装的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。

5.成交供应商保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.成交供应商不得提供不符合合同约定的货物，如不符合采购清单中型号、规格、数量、外型、外观、包装等要求的，采购人有权拒绝。如成交供应商以次充好，提供的产品不符合采购要求或者达不到参与项目竞价时响应的产品要求，采购人有权立即单方解除本项目合同，并将成交供应商列入采购黑名单，一年内不得参与采购人的项目竞价。

7.成交供应商应严格按采购人要求（品牌、品种、规格、质量、数量、重量等参数规格要求）供应货物，货品有商标，铭牌上按生产制造单位的标准有名称、地址、联系方式、生产日期、编号、型号、规格等。未经采购人同意，不得变更，否则，采购人有权退货并自行采购同等质量的货物，由此产生的费用和经济损失均由成交供应商承担，成交供应商同时还需承担违约责任。

8.配件材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

9.交付验收标准依次序对照适用标准：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合竞价文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

10.成交供应商应确保产品质量。因成交供应商提供的假冒伪劣商品或因商品的质量问题造成安全事故，成交供应商承担一切责任并赔偿一切损失。双方对有质疑的商品可送有关检测机构进行质量确认，如质量有问题，则检测费由成交供应商支付，视同违约，承担违约责任。

**（三）包装、运输和安装**

1.成交供应商应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防震及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。

2.包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

3.运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

4.成交供应商负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。

5.成交供应商必须依照竞价文件的要求和响应文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

6.成交供应商负责合同货物的安装，一切费用由成交供应商负责。

7.成交供应商安装时须对各安装场地内的其他货物、设施有良好保护措施。

**（四）保险**

货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往采购人进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由成交供应商负责。

**（五）异议索赔**

1.成交供应商对于所提供的货物与合同要求不符负有责任。成交供应商需同意采购人拒收货物，成交供应商负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2.对有缺陷的产品，成交供应商须同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，成交供应商承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切损失。同时成交供应商相应顺延被更换货物的质保期。

3.如果在采购人发出索赔通知后 5 天内，成交供应商未作答复，上述索赔应视为已被成交供应商接受。如成交供应商未能在收到索赔通知后 5 天内或征得采购人同意的延长期内，按照采购人选择的方法解决索赔事宜，采购人将有权从货款或从成交供应商开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

4.采购人在使用成交供应商供应的货物或货物的任何一部分及享受成交供应商向采购人提供的服务时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由成交供应商承担一切责任，且成交供应商应赔偿采购人由于上述原因而造成的损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等）。

**（六）违约责任**

1.成交供应商逾期交货及未按时履行保修义务，则按合同总价每天 5 ‰支付违约金给采购人。如超过合同规定交货期限 7 天内成交供应商仍不能交货完毕，则视为成交供应商不能交货。

2.成交供应商不能交货，则按合同总价30 %支付违约金给采购人。同时，采购人有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿采购人因成交供应商违约造成的损失，采购人有权进一步向成交供应商提出索赔。

3.货物未能一次性通过验收，则采购人同意由成交供应商予以整改，并在第一次验收结束之日起 3 天内重新组织验收；经 3 次验收均不合格的，采购人有权单方面解除合同。如因此给采购人造成损失的，采购人有权向成交供应商提出索赔。

4.如果采购人逾期付款，则按拖欠金额每天 2 ‰支付违约金给成交供应商，直至该款付清为止。

5.采购人解除合同，成交供应商须在接到采购人解约通知之日起 7 天内退回采购人已支付的价款。

**（七）不可抗力**

1.由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 14 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2.不可抗力事件发生后，采购人和成交供应商应当积极寻求以合理的方式履行合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

**（八）争议解决方式**

1.因货物的质量问题而发生的争议，由广东省或肇庆质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由采购人承担；质量不符合标准的，鉴定费用由成交供应商承担，并且成交供应商负责重新提供符合合同要求的货物给采购人，由此造成延期供货的，成交供应商承担延期供货的违约责任。

2.本项目合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼。（本项目合同的诉讼管辖地为肇庆有管辖权的法院）（在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行）。

**（九）付款方式**

1.成交供应商按采购人的要求完成供货后，于次月10日前凭国家正式发票向采购人申请支付款项，采购人验收货物合格后且收到发票之日起于三十日内一次性结算，遇节假日时间顺延，特殊情况双方协商解决。

2.按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。

3.付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

4.如采购人对对账款项存在异议应在5个工作日内告知成交供应商。双方应尽快重新进行确认。异议期间，采购人有权中止款项支付且不构成违约。

**（十）履约保证金**

1.项目合同签订后，成交供应商须在5个工作日内向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，若出现下列情况的，视为成交供应商违约，采购人有权扣除全部履约保证金并追究由此造成的损失。

（1）成交供应商未按照采购人要求（如安装位置、标准）安装标识牌的；

（2）成交供应商未按采购人要求送货，产生退换货后未按时重新送货的。

2.如成交供应商逾期未足额缴纳履约保证金的，采购人有权立即解除本项目合同。如因此造成采购人需要重新采购等损失的，采购人保留追究权利。

3.项目验收合格后，采购人凭成交供应商提供的请款资料在10个工作日内一次性无息退还履约保证金。

**（十一）合同签订期限**

成交供应商与采购人在本项目结果公告发布之日起15个自然日内签订项目合同。

**第三章 报价附件**

## 报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **总价报价** | **备注** |
| 广东省肇庆监狱监区分控中心升级改造项目（背景墙等部分） | 1批 | 人民币 元 |  |

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
3. **平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表报价（经价格核准后的价格）为准；**
4. **供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价；**
5. **报价的小数点后保留2位有效数。**

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 采购需求书响应声明函

**致：广东省肇庆监狱、采联国际招标采购集团有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省肇庆监狱监区分控中心升级改造项目（背景墙等部分）**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

**致：广东省肇庆监狱、采联国际招标采购集团有限公司：**

关于贵单位、贵司发布**广东省肇庆监狱监区分控中心升级改造项目（背景墙等部分）**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

一、本公司（企业）具备：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、本公司（企业）在本项目中不转包分包且不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：