合 同 书

甲方（需方）：广东省肇庆监狱

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国民法典》、竞价文件的要求及报价文件的承诺，经双方友好协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

1. **项目内容**
2. 项目名称：广东省肇庆监狱2025年水电维修配件采购项目。
3. 本项目是广东省肇庆监狱2025年水电维修配件采购项目，主要内容包含五金类等维护维修材料、电器类等货物。
4. **货物清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | | |
| **序号** | **货品名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **最高限价 单价** | **下浮率（%）** | **结算单价** |
| 1 | 百叶扇 | 金羚 | 6寸APB 15-3-1S1 | 只 | 93.33 |  |  |
| 2 | 百页窗排气扇 | 金羚 | 10寸APB 25-5-1S1 | 台 | 100.00 |  |  |
| 3 | 百页窗排气扇 | 金羚 | 12寸APB 30-6-1S1 | 台 | 120.00 |  |  |
| 4 | 304不锈钢U形发热丝 | / | 开口宽80mm 3kw | 条 | 50.67 |  |  |
| 5 | 304不锈钢卸扣 | / | D型M10 | 只 | 11.67 |  |  |
| 6 | 304不锈钢卸扣 | / | D型M14 | 只 | 21.00 |  |  |
| 7 | 304不锈钢卸扣 | / | D型M20 | 只 | 42.67 |  |  |
| 8 | 304不锈钢卸扣 | / | D型M22 | 只 | 61.33 |  |  |
| 9 | 30W石英紫外线臭氧管90cm长 | / | 90cm长、30W | 条 | 55.00 |  |  |
| 10 | 6V小便斗感应器探头 | / | 红外线,孔距79mm AC接头 | 只 | 36.33 |  |  |
| 11 | LED灯管 | FSL | 20W T8 | 支 | 19.67 |  |  |
| 12 | LED灯管 | FSL | 26W T8 | 支 | 21.67 |  |  |
| 13 | LED灯管 | FSL | 30W T8 | 支 | 24.33 |  |  |
| 14 | LED灯条 超亮 | / | 31cm 9W | 条 | 8.33 |  |  |
| 15 | LED灯条 超亮 | / | 52cm 12W | 条 | 9.33 |  |  |
| 16 | LED集成灯 | 雷士照明 | 30\*120 58W | 盏 | 107.67 |  |  |
| 17 | LED长条吊灯光源 | / | 94W（三防灯） | 条 | 265.00 |  |  |
| 18 | LED柱灯泡 | / | 5.5W 6500K白光 | 只 | 9.33 |  |  |
| 19 | PE快速接头 | 联塑 | DN20 | 个 | 11.33 |  |  |
| 20 | PE快速接头 | 联塑 | DN25 | 个 | 15.00 |  |  |
| 21 | PE快速接头 | 联塑 | DN40 | 个 | 18.00 |  |  |
| 22 | PE水管 | 联塑 | DN40 | 米 | 8.67 |  |  |
| 23 | PE水管 | 联塑 | DN50 | 米 | 11.67 |  |  |
| 24 | PE水管 | 联塑 | DN63 | 米 | 14.00 |  |  |
| 25 | PE水管 | 联塑 | DN75 | 米 | 23.00 |  |  |
| 26 | PE弯头 | 联塑 | DN40 | 个 | 6.33 |  |  |
| 27 | PE弯头 | 联塑 | DN50 | 个 | 7.67 |  |  |
| 28 | PE直通 | 联塑 | DN40 | 个 | 6.00 |  |  |
| 29 | PE直通 | 联塑 | DN50 | 个 | 8.00 |  |  |
| 30 | PE直通 | 联塑 | DN63 | 个 | 9.67 |  |  |
| 31 | PE直通 | 联塑 | DN75 | 个 | 13.00 |  |  |
| 32 | PE直通 | 联塑 | DN50转DN25 | 个 | 9.67 |  |  |
| 33 | PE直通 | 联塑 | DN63转DN40 | 个 | 13.33 |  |  |
| 34 | ppr 水管 | 联塑 | （4分）4米长 | 条 | 17.33 |  |  |
| 35 | ppr 水管 | 联塑 | （6分）4米长 | 条 | 23.00 |  |  |
| 36 | ppr20 内丝弯 | / | 4分 | 只 | 7.00 |  |  |
| 37 | ppr20 45度 | / | 4分 | 只 | 3.93 |  |  |
| 38 | ppr20 过桥弯 | / | 4分 | 只 | 5.00 |  |  |
| 39 | ppr20 内丝三通 | / | 4分 | 只 | 2.73 |  |  |
| 40 | ppr20 内丝直接 | / | 4分 | 只 | 7.00 |  |  |
| 41 | ppr20 外丝直接 | / | 4分 | 只 | 6.60 |  |  |
| 42 | ppr20三通 | / | 4分 | 只 | 4.33 |  |  |
| 43 | ppr20弯头 | / | 4分 | 只 | 2.33 |  |  |
| 44 | ppr25 | / | 6分 | 条 | 2.00 |  |  |
| 45 | ppr25 内丝三通 | / | 4分 | 只 | 6.33 |  |  |
| 46 | ppr25 45度 | / | 6分 | 只 | 4.67 |  |  |
| 47 | ppr25 过桥弯 | / | 6分 | 只 | 4.60 |  |  |
| 48 | ppr25 内丝弯 | / | 4分 | 只 | 6.33 |  |  |
| 49 | ppr25 内丝直接 | / | 6分 | 只 | 5.67 |  |  |
| 50 | ppr25 外丝直接 | / | 6分 | 只 | 5.67 |  |  |
| 51 | ppr25三通 | / | 6分 | 只 | 4.40 |  |  |
| 52 | ppr25弯头 | / | 6分 | 只 | 2.00 |  |  |
| 53 | ppr管剪刀 | / | 42mm | 个 | 36.33 |  |  |
| 54 | PPR提口钻头 | / | #20+25+32 | 只 | 29.67 |  |  |
| 55 | PPV管止水针 | / | 20+25+32 三件套 | 套 | 21.33 |  |  |
| 56 | PVC卡箍 | / | 2.5寸 | 只 | 8.33 |  |  |
| 57 | PVC水管 | 联塑 | 外径20mm 壁厚2.0mm 4米/条 | 条 | 11.33 |  |  |
| 58 | PVC水管 | 联塑 | 外径25mm 壁厚2.0mm 5米/条 | 条 | 13.67 |  |  |
| 59 | PVC水管 | 联塑 | 外径32mm 壁厚2.0mm 6米/条 | 条 | 23.67 |  |  |
| 60 | T5光管 | / | T5一体化钠米1.2米 | 支 | 30.33 |  |  |
| 61 | T5光管 | / | 一体化钠米1米 | 支 | 26.67 |  |  |
| 62 | T5光管 | / | 一体化钠米0.9米 | 支 | 29.33 |  |  |
| 63 | T5光管 | / | 一体化钠米0.6米 | 支 | 27.33 |  |  |
| 64 | T5光管 | / | 一体化钠米0.3米 | 支 | 24.00 |  |  |
| 65 | U型锁 | / | 升级加粗款 345mm | 个 | 48.67 |  |  |
| 66 | Y型过滤器 | / | 大体DN100、长度270mm | 只 | 227.33 |  |  |
| 67 | 八角锤 | / | 4磅 | 只 | 45.00 |  |  |
| 68 | 大十字批 | / | 强磁穿心敲击 6寸 | 只 | 15.33 |  |  |
| 69 | 小十字批 | / | 强磁 | 只 | 7.83 |  |  |
| 70 | 14YZ型轴流泵 带铜线电机 | 佛山牌 | 14寸 22KW | 台 | 15433.33 |  |  |
| 71 | 扳手套装 | / | 32件套筒 | 套 | 240.00 |  |  |
| 72 | 板手 | / | 40+50+ | 套 | 110.00 |  |  |
| 73 | 保险丝 | / | 6A | 只 | 3.07 |  |  |
| 74 | 变频器 | ABB | 11KW、ACS510-01-025A-4 | 台 | 3800.00 |  |  |
| 75 | 变频器 | ABB | 15KW、ACS510-01-031A-4 | 台 | 5333.33 |  |  |
| 76 | 变频器 | ABB | 75KW、ACS510-01-157A-4 | 台 | 21133.33 |  |  |
| 77 | 波纹管 | / | 6分 | 条 | 7.33 |  |  |
| 78 | 波纹管 | / | 4分 | 条 | 5.67 |  |  |
| 79 | 玻璃胶 | / | 793# 透明 | 支 | 15.67 |  |  |
| 80 | 玻璃磨砂膜 | / | / | 平方 | 39.67 |  |  |
| 81 | 玻璃枪架 | / | 不锈钢 | 把 | 20.33 |  |  |
| 82 | 不锈钢补芯 | / | 6分转4 | 只 | 5.00 |  |  |
| 83 | 不锈钢补芯 | / | 1寸转6分 | 只 | 5.00 |  |  |
| 84 | 不锈钢冲水阀弯头 | / | 不锈钢 6分转1寸 | 个 | 11.33 |  |  |
| 85 | 不锈钢卡头 | / | 10mm | 条 | 5.33 |  |  |
| 86 | 不锈钢卡头 | / | 16mm | 条 | 11.67 |  |  |
| 87 | 不锈钢螺丝 | / | 3cm、14M罗丝配套 | 只 | 3.93 |  |  |
| 88 | 不锈钢螺丝 | / | 6cm、14M罗丝配套 | 只 | 6.27 |  |  |
| 89 | 不锈钢螺丝 | / | M16\*90 | 粒 | 17.00 |  |  |
| 90 | 不锈钢螺丝 | / | M16\*70 | 粒 | 17.67 |  |  |
| 91 | 不锈钢螺丝 | / | M6\*12 | 粒 | 5.33 |  |  |
| 92 | 不锈钢螺丝 | / | M4\*40 | 粒 | 4.33 |  |  |
| 93 | 不锈钢软管 | / | 60cm | 条 | 14.33 |  |  |
| 94 | 不锈钢软管 | / | 80cm | 条 | 15.67 |  |  |
| 95 | 不锈钢软管 | / | 1m | 条 | 20.00 |  |  |
| 96 | 不锈钢外牙直接 | / | 4分 | 只 | 2.00 |  |  |
| 97 | 插捎 | / | 5寸不锈钢 | 只 | 10.50 |  |  |
| 98 | 插头 | 公牛 | 10A二插 可调 | 只 | 9.50 |  |  |
| 99 | 插头 | 公牛 | 16A三插头 | 只 | 12.33 |  |  |
| 100 | 插座 | 公牛 | 一位5孔 | 只 | 25.67 |  |  |
| 101 | 插座 | 公牛 | 16A三孔 | 只 | 23.00 |  |  |
| 102 | 插座 | 公牛 | 二二三孔（7孔） | 只 | 21.67 |  |  |
| 103 | 超薄筒灯 | / | 8寸 | 只 | 31.33 |  |  |
| 104 | 超强力磁铁 钕汝铁 | / | 20\*10\*5mm | 块 | 2.67 |  |  |
| 105 | 充电器 | 速牛 | 铅酸24V18A | 个 | 231.67 |  |  |
| 106 | 抽纸盒 | / | 挂壁式 免打孔 260\*200\*95mm | 只 | 35.67 |  |  |
| 107 | 催干剂吸进液耐高温进液管4MM\*6MM | / | 聚四氟乙烯管 | 条 | 12.33 |  |  |
| 108 | 大便冲洗阀 | 日丰 | 黄铜加厚款、1寸四通 | 个 | 127.67 |  |  |
| 109 | 大肚抢修件 | / | DN15 4分管 | 只 | 49.00 |  |  |
| 110 | 大肚抢修件 | / | DN20 6分管 | 只 | 61.00 |  |  |
| 111 | 大肚抢修件 | / | DN25 1寸管 | 只 | 72.33 |  |  |
| 112 | 大肚抢修件 | / | DN32 1.2寸管 | 只 | 84.33 |  |  |
| 113 | 大肚抢修件 | / | DN40 1.5寸管 | 只 | 95.67 |  |  |
| 114 | 大肚抢修件 | / | DN50 | 只 | 103.67 |  |  |
| 115 | 大肚抢修件 | / | DN65 | 只 | 117.33 |  |  |
| 116 | 大肚抢修件 | / | DN80 | 只 | 200.00 |  |  |
| 117 | 大肚抢修件 | / | DN100 | 只 | 214.33 |  |  |
| 118 | 大肚抢修件 | / | DN150 | 只 | 238.67 |  |  |
| 119 | 大肚抢修件 | / | DN200 | 只 | 343.67 |  |  |
| 120 | 大肚抢修件 | / | DN250 | 只 | 545.67 |  |  |
| 121 | 大肚抢修件 | / | DN300 | 只 | 723.33 |  |  |
| 122 | 大肚抢修件 | / | DN350 | 只 | 808.67 |  |  |
| 123 | 大肚抢修件 | / | DN400 | 只 | 1281.67 |  |  |
| 124 | 大功率金钢石钻孔 | 东成 | FF-168型号 | 把 | 596.00 |  |  |
| 125 | 大号美工刀 | / | / | 把 | 7.67 |  |  |
| 126 | 大十字批 | / | 强磁 | 只 | 11.33 |  |  |
| 127 | 大一字批 | / | 强磁 | 只 | 15.33 |  |  |
| 128 | 带盖三通 | / | 4分 | 只 | 4.33 |  |  |
| 129 | 单底盒 | 联塑 | 86\*86\*34mm | 只 | 3.67 |  |  |
| 130 | 单位防水盒 | / | 粘贴款 | 只 | 6.33 |  |  |
| 131 | 单位防水盒 | / | 螺丝款 | 只 | 9.67 |  |  |
| 132 | 单向止回阀 | 上海沪工 | 镀铜阀芯 DN80 | 只 | 252.00 |  |  |
| 133 | 单向止回阀 | 上海沪工 | 镀铜阀芯 DN100 | 只 | 305.00 |  |  |
| 134 | 单向止回阀 | 上海沪工 | 镀铜阀芯 DN150 | 只 | 518.33 |  |  |
| 135 | 单向止回阀 | 上海沪工 | 洗碗机专用、6mm | 个 | 30.00 |  |  |
| 136 | 挡鼠板 | / | 环氧树脂板、绝缘、5mm厚 | 平方 | 155.67 |  |  |
| 137 | 导轨式三相电表 | 正泰 | DTSU666、5A-80A | 个 | 211.00 |  |  |
| 138 | 灯带驱动器 | / | 三线 12V | 只 | 25.00 |  |  |
| 139 | 灯管 | / | 一拖四 50cm 96W | 个 | 51.67 |  |  |
| 140 | 灯泡 | / | 3W E14 暖光或白光 | 只 | 7.00 |  |  |
| 141 | 灯泡 | / | 5W LED | 只 | 10.00 |  |  |
| 142 | 灯泡 | / | 15W LED | 只 | 18.67 |  |  |
| 143 | 地插座 | 国际电工 | 五孔+电脑+USB+音频 | 只 | 209.33 |  |  |
| 144 | 电笔 | 德力西 | 普通电笔 | 支 | 10.67 |  |  |
| 145 | 电表 | 正泰 | DDS666 40A | 只 | 68.00 |  |  |
| 146 | 电表 | 正泰 | 三相DT862-4型 20A-80A 直接式 | 只 | 396.67 |  |  |
| 147 | 电表 | 正泰 | DTS634三相四线 互感器式 | 个 | 397.33 |  |  |
| 148 | 电池 | 南孚 | 5# 5粒/排 | 排 | 18.00 |  |  |
| 149 | 电池 | 南孚 | 7# 5粒/排 | 排 | 18.33 |  |  |
| 150 | 电池 | 南孚 | 12V 27安 | 个 | 6.83 |  |  |
| 151 | 电池 | 南孚 | 12V 23安 | 个 | 6.33 |  |  |
| 152 | 电动液压线钳 | 雷普森 | EK-300D 带数显进口电机 18v | 个 | 1186.67 |  |  |
| 153 | 电发热棒 | / | DN40 380V 9KW | 条 | 88.00 |  |  |
| 154 | 电工袋 | / | 45\*15\*30 大号加厚带隔层 | 只 | 51.33 |  |  |
| 155 | 电工尖嘴钳 | 德东 | 8寸 | 把 | 23.00 |  |  |
| 156 | 电缆 | 广州新兴 | 国标、2芯、2.5平方、100米 | 扎 | 655.00 |  |  |
| 157 | 电缆 | 广州新兴 | 国标、2芯、4平方、100米 | 扎 | 970.00 |  |  |
| 158 | 电缆 | 广州新兴 | 国标、2芯、6平方、100米 | 扎 | 1416.67 |  |  |
| 159 | 电缆 | 广州新兴 | 国标、3芯、2.5平方、100米 | 扎 | 906.67 |  |  |
| 160 | 电缆 | 广州新兴 | 国标、3芯、4平方、100米 | 扎 | 1486.67 |  |  |
| 161 | 电缆 | 广州新兴 | 国标、3芯、6平方、100米 | 扎 | 1990.00 |  |  |
| 162 | 电缆 | 金联宇 | BVR70平方 | 米 | 85.00 |  |  |
| 163 | 电缆 | 金联宇 | BVR95平方 | 米 | 105.00 |  |  |
| 164 | 电缆 | 金联宇 | BVR150平方 | 米 | 163.33 |  |  |
| 165 | 电缆 | 金联宇 | BVR185平方 | 米 | 198.00 |  |  |
| 166 | 电烙铁 | / | 75瓦 | 个 | 40.00 |  |  |
| 167 | 电瓶 | 骆驼 | 12V 45安 | 只 | 360.00 |  |  |
| 168 | 电气绝缘胶布 | 公牛 | 0.13mm\*18mm\*9m | 卷 | 11.67 |  |  |
| 169 | 电热水器螺丝 | / | 10\*14mm | 粒 | 5.17 |  |  |
| 170 | 电容 | 智宅美 | 2.0UF | 个 | 4.67 |  |  |
| 171 | 电容 | 智宅美 | 2.5UF | 个 | 6.00 |  |  |
| 172 | 电容 | 智宅美 | 3.0UF | 个 | 6.00 |  |  |
| 173 | 电视机万能遥控 | / | / | 只 | 30.33 |  |  |
| 174 | 电视线 | / | 国标、纯铜100米 | 扎 | 133.33 |  |  |
| 175 | 电线 | 广州新兴 | 国标ZC-BVR、1.5㎡、100米 | 扎 | 225.33 |  |  |
| 176 | 电线 | 广州新兴 | 国标ZC-BVR、2.5㎡、100米 | 扎 | 297.33 |  |  |
| 177 | 电线 | 广州新兴 | 国标ZC-BVR、4㎡、100米 | 扎 | 448.33 |  |  |
| 178 | 电线 | 广州新兴 | 国标ZC-BVR、6㎡、100米 | 扎 | 771.00 |  |  |
| 179 | 电线 | 广州新兴 | 国标ZC-BVR、10㎡、100米 | 扎 | 1230.00 |  |  |
| 180 | 电箱门天地锁 | / | / | 把 | 16.67 |  |  |
| 181 | 垫片 | / | PE管DN300 | 个 | 5.67 |  |  |
| 182 | 吊扇调速器 | 国际电工 | 无极调速开关 | 只 | 12.67 |  |  |
| 183 | 堵头 | / | PVC 6分 | 个 | 2.87 |  |  |
| 184 | 镀铁弯头 | / | DN20 | 只 | 21.00 |  |  |
| 185 | 镀铁弯头 | / | DN15 | 只 | 19.67 |  |  |
| 186 | 镀锌管 | / | 2寸 | 条 | 175.33 |  |  |
| 187 | 镀锌三通 | / | DN20\*15 | 只 | 8.00 |  |  |
| 188 | 镀锌外丝内接 | / | DN20 | 只 | 4.27 |  |  |
| 189 | 镀锌外丝内接 | / | DN15 | 只 | 3.67 |  |  |
| 190 | 镀锌弯头 | / | DN15 | 只 | 3.50 |  |  |
| 191 | 镀锌弯头 | / | 6分转4三通 | 只 | 10.60 |  |  |
| 192 | 镀锌弯头 | / | 45度 DN20 | 只 | 5.00 |  |  |
| 193 | 镀锌弯头 | / | 45度 DN15 | 只 | 4.00 |  |  |
| 194 | 镀锌直接 | / | DN20 | 只 | 4.33 |  |  |
| 195 | 镀锌直接 | / | DN15 | 只 | 4.20 |  |  |
| 196 | 断路器 | 正泰 | 315A 3P NM1系列 | 只 | 622.00 |  |  |
| 197 | 断路器 | 正泰 | 100A 3P NM1系列 | 只 | 167.67 |  |  |
| 198 | 断路器 | 正泰 | 60A 3P | 个 | 155.33 |  |  |
| 199 | 断路器 | 正泰 | NM1-63S/3300 63A | 只 | 83.67 |  |  |
| 200 | 断路器 | 正泰 | NM1-125S/3300 80A,100A 125 | 只 | 125.33 |  |  |
| 201 | 断路器 | 正泰 | NM1-250S/3300 250A | 只 | 178.67 |  |  |
| 202 | 断路器 | 正泰 | HKM1L-250LR/4300B 4P180A,200A,225A,250A | 只 | 321.33 |  |  |
| 203 | 断路器 | 正泰 | HKM1L-4000LR/4300B 4P350A | 只 | 683.33 |  |  |
| 204 | 断路器 | 正泰 | DZ20Y-225/3300 225A 空开 | 只 | 267.33 |  |  |
| 205 | 断路器 | 正泰 | NM1-250S/3300 200A | 只 | 175.00 |  |  |
| 206 | 断路器 | 正泰 | NM1-250S/3300 160A | 只 | 165.33 |  |  |
| 207 | 断路器 | 正泰 | NM1-250S/3300 250A | 只 | 187.67 |  |  |
| 208 | 断路器 | 正泰 | DZ158-125 80A 3P 100A | 只 | 122.67 |  |  |
| 209 | 发热管 | / | 直径390mm、220v3kv不锈钢接线柱中心距40-60mm | 条 | 62.33 |  |  |
| 210 | 发热管 | / | 直径160mm 220v3kv不锈钢接线柱中心距40-60mm | 条 | 55.33 |  |  |
| 211 | 法兰暗杆闸阀 | / | DN80 国标大体 | 个 | 223.67 |  |  |
| 212 | 法兰暗杆闸阀 | / | DN100 国标大体 | 个 | 226.33 |  |  |
| 213 | 法兰暗杆闸阀 | / | DN150 国标大体 | 个 | 497.00 |  |  |
| 214 | 法兰暗杆闸阀 | / | DN200 国标大体 | 个 | 937.33 |  |  |
| 215 | 法兰螺丝 | / | 不锈钢 18厘 | 套 | 18.00 |  |  |
| 216 | 法兰螺丝 | / | 不锈钢 16厘 | 套 | 16.00 |  |  |
| 217 | 法兰盘 | / | 6寸 | 个 | 47.33 |  |  |
| 218 | 饭堂水泵 | 台湾源立 | YLGBW50-18/1.5KW | 只 | 2576.67 |  |  |
| 219 | 饭堂洗碗机加厚花洒软管 | / | / | 条 | 130.67 |  |  |
| 220 | 防尘面罩 | / | 20片滤棉+防尘镜 | 个 | 35.00 |  |  |
| 221 | 防臭拖漏硅胶芯 | / | 40-50MM | 只 | 20.00 |  |  |
| 222 | 防火泥 | / | 纯国标 20公斤 不开裂 | 箱 | 113.33 |  |  |
| 223 | 防水电缆JHS防水5芯 | / | 5芯 2.5平方（3+2开型） | 米 | 30.33 |  |  |
| 224 | 防水电缆JHS防水5芯 | / | 5芯 4.0平方（3+2开型） | 米 | 42.33 |  |  |
| 225 | 防水电缆JHS防水5芯 | / | 6.0平方（3+2开型） | 米 | 64.67 |  |  |
| 226 | 防锈剂 | / | WD-40防锈润滑剂400ml | 瓶 | 83.67 |  |  |
| 227 | 房门锁芯 | / | 纯铜70mm | 只 | 55.00 |  |  |
| 228 | 浮球阀 | / | 不锈钢304、4分 | 个 | 26.33 |  |  |
| 229 | 浮球阀 | / | 不锈钢304、6分 | 个 | 34.33 |  |  |
| 230 | 浮球阀 | / | 不锈钢304、1寸 | 个 | 38.33 |  |  |
| 231 | 浮球开关 | / | 水位传感控制A级粗线 | 只 | 44.67 |  |  |
| 232 | 感应开关 | 国际电工 | 二线制 16A | 只 | 21.00 |  |  |
| 233 | 干挂AB胶1+1 | / | 800g | 支 | 9.33 |  |  |
| 234 | 钢钉 | / | 25mm 500g | 盒 | 15.00 |  |  |
| 235 | 钢喉篐 | / | 4分 | 只 | 1.40 |  |  |
| 236 | 钢丝钳 | / | 8寸 |  | 23.33 |  |  |
| 237 | 钢丝绳 | / | 14mm | 米 | 22.33 |  |  |
| 238 | 钢丝绳不锈钢 | / | 16mm | 条 | 26.33 |  |  |
| 239 | 钢丝绳不锈钢 | / | 10mm | 条 | 15.67 |  |  |
| 240 | 高精度数字钳表 | 滨江 | BM801A+BM802A型 | 只 | 191.33 |  |  |
| 241 | 高压水带 | 涂塑 | 寸防爆耐磨抗压20米 | 卷 | 166.67 |  |  |
| 242 | 高压水带 | 涂塑 | 2.5寸优级加厚 20米 | 卷 | 135.67 |  |  |
| 243 | 高压水带 | 涂塑 | 6寸优级加厚 20米 | 卷 | 254.33 |  |  |
| 244 | 隔离网 | / | 2.5CM孔\*2米宽\*5米长 | 块 | 86.33 |  |  |
| 245 | 给水胶水 | 塑塑 | PVC 500ml | 支 | 16.00 |  |  |
| 246 | 共补电容 | 正泰 | BZMJ0.45-30-3 | 个 | 222.33 |  |  |
| 247 | 共补复合开关 | 华绿 | 450V-80A | 个 | 259.00 |  |  |
| 248 | 鼓风机 | 东成 | 380W DCQF32 6.0G,两电一充 | 台 | 603.33 |  |  |
| 249 | 固分体壁持式超声波流量计 整套 | 圣世援 | TUF-2000Bl、含TS-2dn15-100min | 套 | 1266.67 |  |  |
| 250 | 管码 | / | 4分 | 只 | 1.67 |  |  |
| 251 | 管码 | / | 6分 | 只 | 1.93 |  |  |
| 252 | 管码 | / | 1寸 | 只 | 2.67 |  |  |
| 253 | 管钳10寸 | 保联 | 10寸 | 把 | 26.00 |  |  |
| 254 | 管钳12寸 | 保联 | 12寸 | 把 | 33.00 |  |  |
| 255 | 管钳14寸 | 保联 | 14寸 | 把 | 37.67 |  |  |
| 256 | 管钳18寸 | 保联 | 18寸 | 把 | 43.67 |  |  |
| 257 | 管钳24寸 | 保联 | 24寸 | 把 | 58.33 |  |  |
| 258 | 国际大体阀门 | / | DN200 | 只 | 1250.00 |  |  |
| 259 | 銲条 | / | 2.5mm、200条/包 | 包 | 85.33 |  |  |
| 260 | 合金开孔器 | / | 直径Φ17mm | 只 | 15.67 |  |  |
| 261 | 合金开孔器 | / | 直径Φ18mm | 只 | 17.00 |  |  |
| 262 | 合金开孔器 | / | 直径Φ19mm | 只 | 17.67 |  |  |
| 263 | 合金开孔器 | / | 直径Φ20mm | 只 | 18.33 |  |  |
| 264 | 合金开孔器 | / | 直径Φ21mm | 只 | 18.67 |  |  |
| 265 | 合金开孔器 | / | 直径Φ22mm | 只 | 19.33 |  |  |
| 266 | 合金开孔器 | / | 直径Φ24mm | 只 | 22.33 |  |  |
| 267 | 合金开孔器 | / | 直径Φ25mm | 只 | 23.33 |  |  |
| 268 | 黑色花洒 | / | 细牙外牙 | 只 | 156.33 |  |  |
| 269 | 红外线石英 | / | 400W | 只 | 33.00 |  |  |
| 270 | 红外线石英管 | / | 430mm长 400W | 条 | 26.33 |  |  |
| 271 | 弧形线槽 | / | 10\*35mm | 米 | 8.00 |  |  |
| 272 | 弧形线槽 | / | 15\*50mm | 米 | 9.33 |  |  |
| 273 | 弧形线槽 | / | 25\*70mm | 米 | 12.00 |  |  |
| 274 | 弧形线槽 | / | 25\*90mm | 米 | 21.00 |  |  |
| 275 | 弧形线槽 | / | 5CM宽 | 米 | 23.33 |  |  |
| 276 | 互感器 | 进希 | 开口式、300A/5A、内径38mm | 个 | 38.67 |  |  |
| 277 | 互感器 | 进希 | 开口式、300A/5A、内径46mm | 个 | 60.67 |  |  |
| 278 | 户外垃圾桶 | / | 不锈钢、咖啡色、100\*36\*98cm | 个 | 484.67 |  |  |
| 279 | 护套线 | / | (纯铜RVV2芯 2.5平方) | 米 | 7.33 |  |  |
| 280 | 护套线 | / | (纯铜RVV3芯 2.5平方) | 米 | 9.00 |  |  |
| 281 | 花洒头 | / | 不锈钢、大号、银色 | 套 | 65.00 |  |  |
| 282 | 花洒座 | / | 不锈钢、大号、银色、免钉款 | 只 | 3.33 |  |  |
| 283 | 花纹钢板 | / | 镀锌花纹板、5mm厚 | 米 | 403.33 |  |  |
| 284 | 黄腊管 | / | 6mm 200米/卷 | 卷 | 69.67 |  |  |
| 285 | 黄腊管 | / | 10mm 100米/卷 | 卷 | 44.33 |  |  |
| 286 | 黄腊管 | / | 14mm 100米/卷 | 卷 | 77.67 |  |  |
| 287 | 黄铜球阀 | / | DN20 | 只 | 22.67 |  |  |
| 288 | 黄铜球阀 | / | DN15 | 只 | 26.33 |  |  |
| 289 | 混水阀 | / | 加厚不锈钢、U形 | 只 | 99.33 |  |  |
| 290 | 混水阀 | / | 加厚不锈钢、热水器贴墙用 | 只 | 39.67 |  |  |
| 291 | 活动板手 | 德力西 | 12寸 | 把 | 57.33 |  |  |
| 292 | 基业箱 | / | 50\*60\*25cm | 只 | 383.33 |  |  |
| 293 | 棘轮伸缩螺丝力 | / | 强磁13合一 | 套 | 21.67 |  |  |
| 294 | 加厚冷柜拉手 | / | / | 只 | 41.00 |  |  |
| 295 | 加厚铁油桶不锈钢 | / | 25升 | 只 | 65.67 |  |  |
| 296 | 剪线钳 | / | J75 | 个 | 526.67 |  |  |
| 297 | 交流接触器 | 德力西 | 220V/380V CJ\*2S-1211 | 只 | 32.00 |  |  |
| 298 | 交流接触器 | 德力西 | CJ\*2S-1811 | 只 | 41.33 |  |  |
| 299 | 交流接触器 | 德力西 | CJ\*2S-2511 | 只 | 44.33 |  |  |
| 300 | 交流接触器 | 德力西 | CJ\*2S-3211 | 只 | 66.00 |  |  |
| 301 | 交流接触器 | 德力西 | CJ\*2S-3811 | 只 | 78.67 |  |  |
| 302 | 交流接触器 | 德力西 | CJ\*2S-4011 | 只 | 118.33 |  |  |
| 303 | 交流接触器 | 德力西 | CJ\*2S-5011 | 只 | 117.67 |  |  |
| 304 | 交流接触器 | 德力西 | CJ\*2S-6511 | 只 | 162.00 |  |  |
| 305 | 交流接触器 | 德力西 | CJ\*2S-8011 | 只 | 225.33 |  |  |
| 306 | 交流接触器 | 德力西 | CJ\*2S-9511 | 只 | 232.33 |  |  |
| 307 | 胶圈 | / | 50\*30\*10mm | 只 | 7.00 |  |  |
| 308 | 角阀 | / | 304不锈钢4分、全铜陶瓷阀芯 | 只 | 25.33 |  |  |
| 309 | 角铁 | / | 50\*50\*5mm（6米) | 块 | 105.33 |  |  |
| 310 | 角弯接头 | 联塑 | DN26 | 只 | 12.33 |  |  |
| 311 | 角弯接头 | 联塑 | DN32 | 个 | 14.00 |  |  |
| 312 | 角弯接头 | 联塑 | DN40 | 个 | 17.67 |  |  |
| 313 | 角弯接头 | 联塑 | DN50 | 个 | 21.67 |  |  |
| 314 | 角弯接头 | 联塑 | DN80 | 个 | 24.67 |  |  |
| 315 | 角弯接头 | 联塑 | DN110 | 个 | 30.67 |  |  |
| 316 | 节水冲水箱 | 联塑 | 双按、大冲力调至8L | 只 | 121.00 |  |  |
| 317 | 截止阀 | / | PPR 20mm | 只 | 21.00 |  |  |
| 318 | 截止阀 | / | PPR 25mm | 只 | 28.00 |  |  |
| 319 | 进口双十字批头 | / | 65mm | 把 | 9.33 |  |  |
| 320 | 进口双十字批头 | / | 150mm | 把 | 12.33 |  |  |
| 321 | 救生绳 | / | 6mm/10米 | 条 | 42.67 |  |  |
| 322 | 锯片 | / | 30CM | 个 | 11.33 |  |  |
| 323 | 卡箍 | / | 304全钢149-161型 | 只 | 17.00 |  |  |
| 324 | 卡箍 | / | 162-174MM | 只 | 16.33 |  |  |
| 325 | 卡码接针、封口 | / | 15\*8mm | 只 | 1.00 |  |  |
| 326 | 开关 | 公牛 | 二位开关面板 | 只 | 21.67 |  |  |
| 327 | 开关 | 公牛 | 一位开关面板 | 只 | 17.67 |  |  |
| 328 | 开关 | 公牛 | 二位双联 | 只 | 23.33 |  |  |
| 329 | 开关 | 公牛 | 三位双联 | 只 | 21.33 |  |  |
| 330 | 空气开关 | 正泰 | NXB 63微型断路器 2P 16A | 只 | 15.00 |  |  |
| 331 | 空气开关 | 正泰 | NXB 63微型断路器 2P 20A | 只 | 16.00 |  |  |
| 332 | 空气开关 | 正泰 | NXB 63微型断路器 2P 25A | 只 | 17.50 |  |  |
| 333 | 空气开关 | 正泰 | NXB 63微型断路器 2P 32A | 只 | 18.00 |  |  |
| 334 | 空气开关 | 正泰 | NXB 63微型断路器 2P 40A | 只 | 20.00 |  |  |
| 335 | 空气开关 | 正泰 | NXB 63微型断路器 2P 63A | 只 | 26.33 |  |  |
| 336 | 空气开关 | 正泰 | 1P 16A | 只 | 21.67 |  |  |
| 337 | 空气开关 | 正泰 | 1P 20A | 只 | 23.00 |  |  |
| 338 | 空气开关 | 正泰 | 1P 25A | 只 | 24.67 |  |  |
| 339 | 空气开关 | 正泰 | 1P 32A | 只 | 28.00 |  |  |
| 340 | 空气开关 | 正泰 | 1P 40A | 只 | 31.67 |  |  |
| 341 | 空气开关 | 正泰 | 1P 63A | 只 | 32.00 |  |  |
| 342 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 2P 16A | 只 | 20.00 |  |  |
| 343 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 2P 20A | 只 | 23.00 |  |  |
| 344 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 2P 25A | 只 | 24.00 |  |  |
| 345 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 2P 32A | 只 | 29.00 |  |  |
| 346 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 2P 40A | 只 | 30.67 |  |  |
| 347 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 2P 63A | 只 | 32.67 |  |  |
| 348 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 2P 80A | 只 | 65.67 |  |  |
| 349 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 2P 100A | 只 | 68.33 |  |  |
| 350 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 2P 125A | 只 | 84.00 |  |  |
| 351 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 3P 16A | 只 | 32.67 |  |  |
| 352 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 3P 20A | 只 | 34.33 |  |  |
| 353 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 3P 25A | 只 | 37.00 |  |  |
| 354 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 3P 32A | 只 | 40.33 |  |  |
| 355 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 3P 40A | 只 | 42.67 |  |  |
| 356 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 3P 63A | 只 | 47.67 |  |  |
| 357 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 3P 80A | 只 | 82.67 |  |  |
| 358 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 3P 100A | 只 | 87.33 |  |  |
| 359 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 3P 125A | 只 | 121.00 |  |  |
| 360 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 4P 16A | 只 | 41.00 |  |  |
| 361 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 4P 20A | 只 | 44.67 |  |  |
| 362 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 4P 25A | 只 | 47.33 |  |  |
| 363 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 4P 32A | 只 | 50.33 |  |  |
| 364 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 4P 40A | 只 | 55.00 |  |  |
| 365 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 4P 63A | 只 | 60.33 |  |  |
| 366 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 4P 80A | 只 | 121.67 |  |  |
| 367 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 4P 100A | 只 | 126.67 |  |  |
| 368 | 空气开关 | 正泰 | NM1系列 4P 125A | 只 | 141.67 |  |  |
| 369 | 空气开关 | / | DZ47-63 C63 4P | 只 | 42.67 |
| 370 | 空气开关 | 正泰 | NXM-250 | 只 | 436.67 |  |  |
| 371 | 空调插座 | 公牛 | 16A | 只 | 21.00 |  |  |
| 372 | 空调遥控器 | 视可欣 | 全通用遥控器 | 个 | 24.33 |  |  |
| 373 | 垃圾桶 | / | 120升环卫、带轮带盖 | 只 | 156.67 |  |  |
| 374 | 垃圾桶 | / | 240升环卫、带轮带盖 | 只 | 230.33 |  |  |
| 375 | 垃圾桶 | / | 40L 灰色带盖 | 只 | 56.33 |  |  |
| 376 | 垃圾桶 | / | 60L 灰色带盖 | 只 | 74.67 |  |  |
| 377 | 拉爆 | / | 10\*80mm | 粒 | 1.77 |  |  |
| 378 | 拉钉枪 | / | 10寸 | 个 | 30.33 |  |  |
| 379 | 冷风机 | / | 干式变压器专用 | 个 | 414.67 |  |  |
| 380 | 冷水表 | 宁波 | 6分湿式 | 个 | 76.00 |  |  |
| 381 | 锂电鼓风机 | 东成 | 20v 350w 2.0Ah双电 | 个 | 660.00 |  |  |
| 382 | 锂电钻 | 东成 | 20v 4.0双电平钻 2电1充 | 把 | 930.00 |  |  |
| 383 | 立式多级离心泵内芯 | 南方水泵 | CDL200-3-2B 75KW | 台 | 14943.33 |  |  |
| 384 | 立式多级离心泵内芯 | 南方水泵 | CDL42-40 15KW | 台 | 2566.67 |  |  |
| 385 | 立式多级离心泵内芯 | 南方水泵 | CDL42-30 11KW | 台 | 2300.00 |  |  |
| 386 | 立式多级水泵机械密封 | / | CDL-36、碳化硅 | 个 | 550.00 |  |  |
| 387 | 立式多级水泵机械密封 | / | CDL-22、碳化硅 | 个 | 315.00 |  |  |
| 388 | 立式管道三相离水泵 | 力象 | L-50/2HP卧式 | 只 | 1130.00 |  |  |
| 389 | 连体钳工锤QG950 | / | QG950 | 只 | 45.00 |
| 390 | 六角螺母保护帽 | / | M12\*19\*30 | 盒 | 50.33 |  |  |
| 391 | 漏电开关 | 正泰 | 1P+N 16A | 只 | 30.67 |  |  |
| 392 | 漏电开关 | 正泰 | 1P+N 20A | 只 | 33.00 |
| 393 | 漏电开关 | 正泰 | 1P+N 25A | 只 | 39.00 |  |  |
| 394 | 漏电开关 | 正泰 | 1P+N 32A | 只 | 42.00 |  |  |
| 395 | 漏电开关 | 正泰 | 1P+N 40A | 只 | 45.67 |  |  |
| 396 | 漏电开关 | 正泰 | 1P+N 63A | 只 | 53.33 |  |  |
| 397 | 漏电开关 | 正泰 | 1P+N 80A | 只 | 76.67 |  |  |
| 398 | 漏电开关 | 正泰 | 1P+N 100A | 只 | 90.00 |  |  |
| 399 | 漏电开关 | 正泰 | 1P+N 125A | 只 | 105.00 |  |  |
| 400 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 16A | 只 | 56.00 |  |  |
| 401 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 20A | 只 | 60.67 |  |  |
| 402 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 25A | 只 | 64.33 |  |  |
| 403 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 32A | 只 | 67.33 |  |  |
| 404 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 40A | 只 | 72.00 |  |  |
| 405 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 63A | 只 | 78.67 |  |  |
| 406 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 80A | 只 | 147.00 |  |  |
| 407 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 100A | 只 | 153.33 |  |  |
| 408 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 125A | 只 | 185.00 |  |  |
| 409 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 250A | 只 | 423.33 |  |  |
| 410 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 315A | 只 | 800.00 |  |  |
| 411 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 630A | 只 | 1500.00 |  |  |
| 412 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 3P 800A | 只 | 1783.33 |  |  |
| 413 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 16A | 只 | 73.33 |  |  |
| 414 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 20A | 只 | 77.00 |  |  |
| 415 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 25A | 只 | 79.00 |  |  |
| 416 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 32A | 只 | 82.67 |  |  |
| 417 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 40A | 只 | 92.67 |  |  |
| 418 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 63A | 只 | 100.00 |  |  |
| 419 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 80A | 只 | 185.00 |  |  |
| 420 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 100A | 只 | 196.67 |  |  |
| 421 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 125A | 只 | 218.33 |  |  |
| 422 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 250A | 只 | 413.33 |  |  |
| 423 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 315A | 只 | 826.67 |  |  |
| 424 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 630A | 只 | 1600.00 |  |  |
| 425 | 漏电开关 | 正泰 | NM1LE系列 4P 800A | 只 | 1920.00 |  |  |
| 426 | 漏电开关 | 正泰 | NLE1-63 | 只 | 246.67 |  |  |
| 427 | 漏电开关 | 正泰 | NXBLE-100/4p | 只 | 200.00 |  |  |
| 428 | 螺丝 | / | 自攻螺丝 M3.5\*25mm 420个/盒 | 盒 | 16.33 |  |  |
| 429 | 螺丝 | / | 自攻螺丝 M3.5\*50mm 230个/盒 | 盒 | 15.67 |  |  |
| 430 | 螺丝 | / | 国标六角钻尾 M5.5\*25mm 500个/盒 | 盒 | 50.33 |  |  |
| 431 | 螺丝 | / | 国标六角钻尾 M5.5\*50mm 270个/盒 | 盒 | 49.00 |  |  |
| 432 | 螺丝断丝取出器 | / | 标准取丝10件套+2个2MM麻花钻 | 套 | 21.33 |  |  |
| 433 | 铝合金人字梯 | / | 2米 | 把 | 350.00 |  |  |
| 434 | 铝合金人字梯 | / | 3米 | 把 | 506.67 |  |  |
| 435 | 绿化取水阀 | / | 6分三件套 | 套 | 15.33 |  |  |
| 436 | 绿化取水阀阀体 | / | 6分外丝阀体 | 个 | 8.17 |  |  |
| 437 | 麻花钻咀 | / | 1mm-10mm | 个 | 13.00 |  |  |
| 438 | 马桶疏通器 | / | 2800w加密款 含刀头、弹簧27.5米、手套、滚筒 | 套 | 823.33 |  |  |
| 439 | 马桶疏通器 | / | 不锈钢直杆、加大吸力 | 个 | 46.00 |  |  |
| 440 | 梅花开口板手 | 绿林 | 10mm | 把 | 11.00 |  |  |
| 441 | 梅花开口板手 | 绿林 | 12mm | 把 | 13.67 |  |  |
| 442 | 梅花开口板手 | 绿林 | 14mm | 把 | 16.33 |  |  |
| 443 | 梅花开口板手 | 绿林 | 17mm | 把 | 18.00 |  |  |
| 444 | 梅花开口板手 | 绿林 | 19mm | 把 | 19.33 |  |  |
| 445 | 梅花开口板手 | 绿林 | 21mm | 把 | 21.33 |  |  |
| 446 | 梅花开口板手 | 绿林 | 22mm | 把 | 22.50 |  |  |
| 447 | 梅花开口板手 | 绿林 | 24mm | 把 | 27.67 |  |  |
| 448 | 梅花开口板手 | 绿林 | 27mm | 把 | 30.33 |  |  |
| 449 | 梅花开口板手 | 绿林 | 30mm | 把 | 34.33 |  |  |
| 450 | 美工刀 | / | 刃长10cm 刀柄长160mm | 把 | 9.00 |  |  |
| 451 | 门百合页 | / | 不锈钢 4寸 | 个 | 22.00 |  |  |
| 452 | 门百合页 | / | 不锈钢 3寸 | 个 | 17.33 |  |  |
| 453 | 门磁吸 | / | 不锈钢304 | 只 | 29.67 |  |  |
| 454 | 门禁电源 | / | 12V.5A | 块 | 59.33 |  |  |
| 455 | 门锁 | / | 执手不锈钢 304 通用型 | 套 | 101.67 |  |  |
| 456 | 迷你炮钉 | 绿林牌 | 五档调威（火锰钢款） | 粒 | 162.00 |  |  |
| 457 | 迷你枪 | / | 通用27圆片钉400颗 | 只 | 137.67 |  |  |
| 458 | 迷你枪 | / | 16管卡钉500枚 | 只 | 172.00 |  |  |
| 459 | 迷你枪 | / | 20管卡钉500枚 | 只 | 180.33 |  |  |
| 460 | 迷你枪 | / | 25管卡钉500枚 | 只 | 168.33 |  |  |
| 461 | 免钉胶 | / | 快干速效型 300ml | 支 | 34.33 |  |  |
| 462 | 面版 | / | 14位 | 只 | 32.67 |  |  |
| 463 | 明装小便池感应器 | / | 可调大小水 | 只 | 158.00 |  |  |
| 464 | 模组光源 | / | 12W 白光或暖光 | 只 | 17.00 |  |  |
| 465 | 模组光源 | / | 30W 白光或暖光 | 只 | 30.00 |  |  |
| 466 | 耐压管 | / | 8mm、20米 | 条 | 34.00 |  |  |
| 467 | 内牙三通 | 联塑 | PVC 4分 | 只 | 6.00 |  |  |
| 468 | 内牙弯 | 联塑 | 4分PPR | 只 | 7.33 |  |  |
| 469 | 内牙弯 | 联塑 | 6分PPR | 只 | 12.00 |  |  |
| 470 | 内牙弯通 | 联塑 | 304钢内接4分 | 只 | 13.67 |  |  |
| 471 | 内牙弯通 | 联塑 | 4分 | 只 | 7.00 |  |  |
| 472 | 内牙直通阀门 | 联塑 | 4分 | 只 | 6.67 |  |  |
| 473 | 暖光灯泡E27 | / | 80W | 盏 | 29.00 |  |  |
| 474 | 排插 | 公牛 | 带线8位3插位 5米 | 个 | 57.67 |  |  |
| 475 | 配电房安全帽 | / | 加厚ABS材质、耐高压20KV | 个 | 91.00 |  |  |
| 476 | 配电房安全帽 | / | 加厚ABS材质、耐高压10KV | 个 | 44.67 |  |  |
| 477 | 膨胀管 | / | 6厘 500粒/盒 | 盒 | 13.00 |  |  |
| 478 | 膨胀管 | / | 8厘 500粒/盒 | 盒 | 15.00 |  |  |
| 479 | 皮革护理剂 234ML | 庄臣碧丽珠 | 234ML | 支 | 43.00 |  |  |
| 480 | 平板灯 | 雷士照明 | 88W 60\*60cm | 只 | 105.00 |  |  |
| 481 | 平板灯 | 雷士照明 | 28W 30\*30cm | 只 | 56.67 |  |  |
| 482 | 平板灯 | 三雄极光 | 320\*320CM | 只 | 66.67 |  |  |
| 483 | 平板灯灯盘 | 雷士照明 | 120cm\*60cm 68W | 只 | 223.33 |  |  |
| 484 | 切割排污泵 | 上海人民 | 4寸 5.5KW、流量65m³/h、扬程15m | 台 | 2420.00 |  |  |
| 485 | 切割排污泵 | 上海人民 | 4寸 7.5KW、流量100m³/h、 扬程15m | 台 | 3100.00 |  |  |
| 486 | 切割片介碟切割片 | / | 50片 | 包 | 205.00 |  |  |
| 487 | 清洁刀 | / | 4寸 | 把 | 11.00 |  |  |
| 488 | 球阀开关 | 联塑 | DN110 | 只 | 205.00 |  |  |
| 489 | 驱动器 | FSL | 50W 1200ma | 只 | 58.33 |  |  |
| 490 | 驱动器 | / | 100w 24-36v 3000ma防水防雷款 | 个 | 57.67 |  |  |
| 491 | 热风枪 | / | 2000W 可调温 无数显 无焊嘴 | 套 | 163.00 |  |  |
| 492 | 热熔PPR直接直接 | / | (4分) | 条 | 3.93 |  |  |
| 493 | 热熔模块 | / | 4分专用断丝加热模块 | 块 | 25.67 |  |  |
| 494 | 热熔器带数量 | / | 3000W | 只 | 320.00 |  |  |
| 495 | 热水管 | 联塑 | 4分PPR 4米/条 | 条 | 16.33 |  |  |
| 496 | 热水管 | 联塑 | 6分PPR 4米/条 | 条 | 21.00 |  |  |
| 497 | 热水管 | 联塑 | 1寸PPR 4米/条 | 条 | 33.33 |  |  |
| 498 | 热缩管 | / | 1mm | 米 | 1.07 |  |  |
| 499 | 热缩管 | / | 2mm | 米 | 1.27 |  |  |
| 500 | 热缩管 | / | 3mm | 米 | 1.43 |  |  |
| 501 | 热缩管 | / | 4mm | 米 | 1.57 |  |  |
| 502 | 热缩管 | / | 5mm | 米 | 1.83 |  |  |
| 503 | 热缩管 | / | 6mm | 米 | 1.93 |  |  |
| 504 | 热缩管 | / | 7mm | 米 | 2.13 |  |  |
| 505 | 热缩管 | / | 8mm | 米 | 2.33 |  |  |
| 506 | 日丰管PPR | / | (4分)4米 | 条 | 36.00 |  |  |
| 507 | 柔性钳头钳形电流表 | 胜利 | 大电流9999AVC690B 高精度0.1MA-10000A | 只 | 416.67 |  |  |
| 508 | 蠕动管 | / | 洗涤款 | 条 | 29.67 |  |  |
| 509 | 蠕动管 | / | 催干款 | 条 | 32.00 |  |  |
| 510 | 软管 | / | 60cm | 条 | 11.00 |  |  |
| 511 | 软管 | / | 70cm | 条 | 13.33 |  |  |
| 512 | 软管 | / | 80cm | 条 | 16.00 |  |  |
| 513 | 软管 | / | 1m | 条 | 17.00 |  |  |
| 514 | 软管 | / | 2m | 条 | 21.67 |  |  |
| 515 | 软管 | / | 冷热80cm | 条 | 16.33 |  |  |
| 516 | 软管 | / | 1.5米 | 条 | 19.67 |  |  |
| 517 | 软启动器 | 正泰 | NJR5-150Z\*3/75KM | 只 | 3340.00 |  |  |
| 518 | 软起动器 | 正泰 | NJR2-75D | 台 | 3250.00 |  |  |
| 519 | 塞头 | 联塑 | 1寸 | 个 | 2.33 |  |  |
| 520 | 塞头 | 联塑 | PPR 4分 | 只 | 3.50 |  |  |
| 521 | 三防净化灯 | / | 1.2米弧形 | 盏 | 51.00 |  |  |
| 522 | 三防吸顶灯 | / | LED 防尘圆形、47cm、72W | 盏 | 56.00 |  |  |
| 523 | 三角钻头 | / | 12厘# 打瓷砖用 | 只 | 18.67 |  |  |
| 524 | 三通 | 联塑 | 不锈钢活接 | 只 | 13.00 |  |  |
| 525 | 三通 | 联塑 | 304不锈钢4分 | 只 | 7.00 |  |  |
| 526 | 三通 | / | 6分带盖 | 条 | 4.33 |  |  |
| 527 | 三通抢修件 | / | DN40 | 只 | 174.00 |  |  |
| 528 | 三相串联电容器专用电抗器 | 华绿 | 30kvar、电抗率7%铜线 | 个 | 886.67 |  |  |
| 529 | 三相四线漏电保护器 | / | DZ47-63 C32 | 只 | 40.33 |  |  |
| 530 | 三相铜线电机 | 万鑫精工 | 28轴径1/70-120（洗碗机） | 台 | 1270.00 |  |  |
| 531 | 三相液晶多功能电力仪表 | 仪科 | PMC-23M、开孔尺寸76\*76mm （含通讯RS485） | 台 | 446.67 |  |  |
| 532 | 三相液晶多功能电力仪表 | 宇泰 | YT194E-AS4V开孔尺寸68\*68mm（含通讯RS485） | 台 | 387.33 |  |  |
| 533 | 三相液晶多功能电力仪表 | 仪科 | PMC-23M、开孔尺寸90\*90mm （含通讯RS485） | 台 | 523.67 |  |  |
| 534 | 三相异步电机 | 玉豹 | 7.5KW 4极 1440转卧式、铜线 | 台 | 2166.67 |  |  |
| 535 | 散热风扇铜线款 | / | 120\*120\*25mm双滚珠220V | 把 | 39.00 |  |  |
| 536 | 砂轮盘 | / | 剥皮350mm | 只 | 380.00 |  |  |
| 537 | 砂纸 | / | 800# | 张 | 4.00 |  |  |
| 538 | 商用9860豆浆机电机 | 凯兰帝汉美顿 | / | 只 | 550.00 |  |  |
| 539 | 商用豆浆机扁头蘑菇头配件 | / | / | 只 | 75.00 |  |  |
| 540 | 商用豆浆机龙头 | 艾德尔 | / | 只 | 270.00 |  |  |
| 541 | 生料带 | / | 20米/卷 | 卷 | 2.83 |  |  |
| 542 | 十字冲击钻头 | / | 6×110 | 支 | 8.00 |  |  |
| 543 | 十字冲击钻头 | / | 10×110 | 支 | 10.00 |  |  |
| 544 | 十字冲击钻头 | / | 12×160 | 支 | 10.33 |  |  |
| 545 | 十字冲击钻头 | / | 12×350 | 支 | 13.33 |  |  |
| 546 | 十字冲击钻头 | / | 20×350 | 支 | 31.33 |  |  |
| 547 | 时控开关 | 德力西 | KG316T AC220V | 只 | 66.33 |  |  |
| 548 | 时控开关 | 德力西 | KG316T AC380V | 只 | 75.67 |  |  |
| 549 | 手动喷漆 | / | 450ml | 瓶 | 23.00 |  |  |
| 550 | 手套 | / | 棉纱 | 对 | 5.93 |  |  |
| 551 | 数显电子水平尺 | / | （400MM） | 把 | 90.33 |  |  |
| 552 | 数字电笔 | 德力西 | 2897智能测电笔 | 支 | 54.67 |  |  |
| 553 | 双底盒 | / | 明盒86型 | 只 | 6.33 |  |  |
| 554 | 双电源自动转换开关 | 正泰 | 智能型NZ7 63A 4P | 个 | 1813.33 |  |  |
| 555 | 双电源自动转换开关 | 正泰 | 智能型NZ7 100A 4P | 个 | 1950.00 |  |  |
| 556 | 双电源自动转换开关 | 正泰 | 智能型NZ7 125A 4P | 个 | 2016.67 |  |  |
| 557 | 双电源自动转换开关 | 正泰 | 智能型NZ7 200A 4P | 个 | 2483.33 |  |  |
| 558 | 双电源自动转换开关 | 正泰 | 智能型NZ7 225A 4P | 个 | 2566.67 |  |  |
| 559 | 双电源自动转换开关 | 正泰 | 智能型NZ7 250A 4P | 个 | 2650.00 |  |  |
| 560 | 双电源自动转换开关 | 正泰 | 智能型NZ7 315A 4P | 个 | 4133.33 |  |  |
| 561 | 双电源自动转换开关 | 正泰 | 智能型NZ7 630A 4P | 个 | 5183.33 |  |  |
| 562 | 双筒灯LED | / | 7W | 盏 | 25.00 |  |  |
| 563 | 双位防水盒 | / | 螺丝款 | 只 | 13.67 |  |  |
| 564 | 双位防水盒 | / | 粘贴款 | 只 | 13.00 |  |  |
| 565 | 水表胶圈垫 | / | 6分 | 只 | 1.77 |  |  |
| 566 | 水阀 | / | PE50 | 个 | 79.33 |  |  |
| 567 | 水阀手柄 | / | DN110 | 个 | 14.00 |  |  |
| 568 | 水管断丝取出器 | / | 4分专用 | 只 | 20.00 |  |  |
| 569 | 水管断丝取出器 | / | 6分专用 | 只 | 21.67 |  |  |
| 570 | 水龙头 | / | 国标304单冷立式 | 只 | 60.33 |  |  |
| 571 | 水龙头 | / | 国标30mm 304摇摆 | 只 | 87.67 |  |  |
| 572 | 水龙头 | / | 国标4分304洗衣机 | 只 | 24.00 |  |  |
| 573 | 水龙头 | / | 国标304单冷4分大湾 | 只 | 82.00 |  |  |
| 574 | 水龙头 | / | 国标304单冷洗脸盆用 | 只 | 60.33 |  |  |
| 575 | 水龙头 | / | 国标304沐浴全铜(非转换阀) | 只 | 66.00 |  |  |
| 576 | 水龙头 | / | 国标304冷热洗脸盆 | 只 | 94.33 |  |  |
| 577 | 水龙头 | / | 国标304向下沐浴 | 套 | 116.00 |  |  |
| 578 | 水性金属防锈漆 | 立邦 | 3kg | 桶 | 184.67 |  |  |
| 579 | 水钻抽水泵 | 奥奔 | 12v | 台 | 125.00 |  |  |
| 580 | 水钻钻头 | / | 16\*370mm | 支 | 36.33 |  |  |
| 581 | 水钻钻头 | / | 36\*370mm | 支 | 36.33 |  |  |
| 582 | 水钻钻头 | / | 51\*370mm | 支 | 39.33 |  |  |
| 583 | 水钻钻头 | / | 63\*370mm | 支 | 49.00 |  |  |
| 584 | 水钻钻头 | / | 83\*350mm | 支 | 57.67 |  |  |
| 585 | 水钻钻头 | / | 112\*350mm | 支 | 100.33 |  |  |
| 586 | 水钻钻头 | / | 152\*350mm | 支 | 122.00 |  |  |
| 587 | 水钻钻头 | / | 162\*350mm | 支 | 155.33 |  |  |
| 588 | 水钻钻头 | / | 220\*350mm | 支 | 253.67 |  |  |
| 589 | 四合一气体检测仪 | 艾科思 | 铝合金箱 | 台 | 384.33 |  |  |
| 590 | 锁体 | / | 不锈钢304 110mm | 只 | 45.67 |  |  |
| 591 | 锁体 | / | 150mm静音 | 只 | 53.00 |  |  |
| 592 | 锁体 | / | 24mm | 只 | 67.00 |  |  |
| 593 | 锁芯 | / | 办公抽屉 | 只 | 16.00 |  |  |
| 594 | 陶瓷灯 | / | 头铜芯E27 | 盏 | 6.00 |  |  |
| 595 | 陶瓷灯头 | / | E27、支架半牙铁镀镍 | 个 | 6.00 |  |  |
| 596 | 陶瓷洗脸盆下水器 | / | 有孔弹跳不锈钢 | 只 | 76.00 |  |  |
| 597 | 陶瓷下水器 | / | 加厚304不锈钢、加长 | 只 | 26.33 |  |  |
| 598 | 特滑脂HP320 | 美孚 | 1kg | 瓶 | 87.67 |  |  |
| 599 | 特制短内丝直接 | / | 4分 | 只 | 12.33 |  |  |
| 600 | 铁槽 | / | 100\*70mm 配螺丝及盖片连接片 | 米 | 20.00 |  |  |
| 601 | 铁槽 | / | 50\*50mm 配螺丝及盖片连接片 | 米 | 13.33 |  |  |
| 602 | 铁皮剪 | / | 9寸 | 把 | 20.67 |  |  |
| 603 | 铁皮直咀剪刀 | / | / | 把 | 38.00 |  |  |
| 604 | 铁水管 | / | DN100 | 米 | 26.33 |  |  |
| 605 | 铁丝 | / | 大号 | 斤 | 23.33 |  |  |
| 606 | 铁丝 | / | 小号 | 斤 | 25.33 |  |  |
| 607 | 铜线耳 | 德力西 | 10平方 | 只 | 6.00 |  |  |
| 608 | 铜线耳 | 德力西 | 50平方 | 只 | 15.33 |  |  |
| 609 | 铜线耳 | 德力西 | 70平方 | 只 | 17.33 |  |  |
| 610 | 铜线耳 | 德力西 | 95平方 | 只 | 21.33 |  |  |
| 611 | 铜线耳 | 德力西 | 120平方 | 只 | 23.00 |  |  |
| 612 | 铜线耳 | 德力西 | 150平方 | 只 | 32.00 |  |  |
| 613 | 铜线耳 | 德力西 | 185平方 | 只 | 38.33 |  |  |
| 614 | 筒灯 | 雷士照明 | 3.5寸12W 暖光或白光 | 只 | 33.00 |  |  |
| 615 | 筒灯 | 雷士照明 | 2.5寸 7W 暖光或白光 | 只 | 18.33 |  |  |
| 616 | 筒灯 | 雷士照明 | 3.5寸 9W 暖光或白光 | 只 | 31.67 |  |  |
| 617 | 筒灯 | 雷士照明 | 超簿12W 暖或白光 | 只 | 31.67 |  |  |
| 618 | 筒灯 | 雷士照明 | 8寸 超簿18W 暖光或白光 | 只 | 38.00 |  |  |
| 619 | 筒灯 | 雷士照明 | 超簿5W 暖光或白光 | 只 | 19.67 |  |  |
| 620 | 投光灯 | / | 50W灯芯（焊线款）+防水电源 1500mA DC30-36V白光 | 个 | 45.00 |  |  |
| 621 | 投射灯 | 亚明 | 足瓦 LED 50W | 只 | 40.33 |  |  |
| 622 | 投射灯 | 亚明 | 足瓦 LED 100W | 只 | 71.67 |  |  |
| 623 | 投射灯 | 亚明 | 足瓦 LED 200W | 只 | 144.67 |  |  |
| 624 | 投射灯 | 亚明 | 足瓦 LED 300W | 只 | 173.00 |  |  |
| 625 | 透明玻璃胶 | / | 中性793 300ml | 瓶 | 29.33 |  |  |
| 626 | 透明盒装内六角匙 | 德力西 | 专业级9件套 | 套 | 21.00 |  |  |
| 627 | 透明头罩 | / | 耐酸碱 | 个 | 34.67 |  |  |
| 628 | 脱胶剂 | / | 手喷型 450ml | 瓶 | 41.00 |  |  |
| 629 | 瓦斯射钉枪 | 妙有 | 单用55型 1000钉子+瓦斯 | 个 | 1363.33 |  |  |
| 630 | 外六角自攻钻尾螺钉 | / | M4.8\*25 | 盒 | 13.33 |  |  |
| 631 | 外牙直通 | 联塑 | PVC 4分 | 只 | 3.33 |  |  |
| 632 | 弯管器 | / | 4分 | 个 | 15.00 |  |  |
| 633 | 弯管器 | / | 6分 | 个 | 17.33 |  |  |
| 634 | 弯管器 | / | 4分 | 只 | 16.00 |  |  |
| 635 | 弯通 | 联塑 | PVC 6分 | 只 | 6.50 |  |  |
| 636 | 弯头 | 联塑 | PVC 4分 | 只 | 5.00 |  |  |
| 637 | 弯头 | 联塑 | PPR 4分 | 只 | 5.67 |  |  |
| 638 | 弯头 | 联塑 | PPR 6分 | 只 | 7.17 |  |  |
| 639 | 弯头 | 联塑 | PPR 1寸 | 只 | 9.00 |  |  |
| 640 | 万能表 | 优利德 | UT39E+高精款 | 只 | 303.33 |  |  |
| 641 | 万能表 UT89XE 高精款 | 优利德 | UT89XE 高精款 | 只 | 490.33 |  |  |
| 642 | 万用表笔 | / | 镀金细尖20A | 支 | 20.00 |  |  |
| 643 | 卫生间间隔板平门锁 | / | 不锈钢 带拉手式指示锁 | 套 | 40.67 |  |  |
| 644 | 卫浴扳手 | / | 6寸 | 把 | 15.50 |  |  |
| 645 | 卫浴锁 | / | 304不锈钢、配40锁舌、孔距110-125mm | 把 | 34.67 |  |  |
| 646 | 吸顶灯 | 雷士照明 | 10寸、15W 暖光或白光 | 只 | 44.33 |  |  |
| 647 | 吸顶式灯头 | / | E27、大号、直径115mm | 个 | 5.33 |  |  |
| 648 | 洗手盆 | / | 国标304不锈钢连体支架(配龙头) | 套 | 156.00 |  |  |
| 649 | 洗手盆 | / | 台下盆、陶瓷、16寸 | 只 | 139.67 |  |  |
| 650 | 洗手盆 | / | 台下盆、陶瓷、17寸 | 只 | 157.67 |  |  |
| 651 | 洗手盆 | / | 台下盆、陶瓷、18寸 | 只 | 178.00 |  |  |
| 652 | 洗手盆灰色管 | / | 1.5m | 条 | 9.33 |  |  |
| 653 | 洗碗机单向阀 | / | 细牙6mm | 只 | 36.00 |  |  |
| 654 | 洗衣机排水管 | / | 1.5m | 条 | 12.33 |  |  |
| 655 | 下水管 | / | 80cm | 条 | 15.00 |  |  |
| 656 | 下水器 | / | 洗菜盘专用、不锈钢304 | 个 | 45.33 |  |  |
| 657 | 下水器 | / | PVC小便塑料 | 个 | 14.33 |  |  |
| 658 | 下水器 | / | 双洗菜盆用 不锈钢304、带钢头 | 只 | 56.00 |  |  |
| 659 | 线槽 | 联塑 | 14\*24mm 2.8米/条 | 条 | 7.67 |  |  |
| 660 | 线槽 | 联塑 | 19\*39mm 3米/条 | 条 | 11.50 |  |  |
| 661 | 线管 | 联塑 | 6分 | 条 | 14.67 |  |  |
| 662 | 线管 | 联塑 | 4分 | 条 | 12.33 |  |  |
| 663 | 小便冲洗阀 | / | 黄铜加厚款、4分四通 | 个 | 37.67 |  |  |
| 664 | 小便斗感应器电池盒 | / | 6V AC头 | 个 | 26.67 |  |  |
| 665 | 小便直通黑阀 | / | 4分、AC接头 | 只 | 38.00 |  |  |
| 666 | 小一字批 | / | 强磁 | 只 | 8.00 |  |  |
| 667 | 锌铁接头 | / | 1寸 | 个 | 14.67 |  |  |
| 668 | 新界家用潜水泵 | 新界 | 220V QDX15方 1.1千瓦 | 只 | 1360.00 |  |  |
| 669 | 醒发箱温湿度传感器探头 | 新南方 | / | 只 | 152.67 |  |  |
| 670 | 压线钳 | 德力西 | SN-58B+5个钳口 | 个 | 213.33 |  |  |
| 671 | 液位浮球开关线 | / | 4米 | 条 | 33.00 |  |  |
| 672 | 圆玻璃扇 | 金羚 | 6寸 APC15-2-1 | 台 | 90.67 |  |  |
| 673 | 云石胶1+1 | / | 800g | 瓶 | 24.33 |  |  |
| 674 | 扎带 | / | 8\*300mm 250根 | 包 | 47.67 |  |  |
| 675 | 直口大力钳 | / | 10寸 | 把 | 33.00 |  |  |
| 676 | 直通 | 联塑 | 4分PPR | 只 | 5.00 |  |  |
| 677 | 直通 | 联塑 | 6分PPR | 只 | 6.00 |  |  |
| 678 | 直通 | 联塑 | 1寸PPR | 只 | 7.00 |  |  |
| 679 | 直通 | 联塑 | 4分 PVC | 只 | 5.00 |  |  |
| 680 | 直通 | 联塑 | 6分 PVC | 只 | 5.33 |  |  |
| 681 | 直通 | 联塑 | 1寸 PVC | 只 | 6.17 |  |  |
| 682 | 直通 | / | 6分 | 只 | 4.00 |  |  |
| 683 | 直通 | / | 4分 | 只 | 4.00 |  |  |
| 684 | 直通内外接 | / | 304不锈钢4分 | 只 | 6.67 |  |  |
| 685 | 直通内外接 | / | 304不锈钢6分 | 只 | 7.33 |  |  |
| 686 | 直通内牙 | / | 4分 PPR | 只 | 9.67 |  |  |
| 687 | 直通内牙 | / | 6分 PPR | 只 | 11.00 |  |  |
| 688 | 直通内牙 | / | 1寸 PPR | 只 | 12.67 |  |  |
| 689 | 止水针 | / | 63 | 只 | 156.00 |  |  |
| 690 | 止水针 | / | 75 | 支 | 206.67 |  |  |
| 691 | 止水针 | / | 80 | 支 | 216.67 |  |  |
| 692 | 止水针 | / | 90 | 支 | 228.33 |  |  |
| 693 | 止水针 | / | 110 | 支 | 235.00 |  |  |
| 694 | 止水针 | / | 125 | 支 | 281.67 |  |  |
| 695 | 止水针 | / | 160 | 支 | 310.00 |  |  |
| 696 | 指针式标配万能表 | 优利德 | TM133B | 只 | 270.00 |  |  |
| 697 | 轴承 | / | 6000-ZZ-铁封 | 只 | 11.83 |  |  |
| 698 | 柱灯泡 | / | 9W 白光或暖光 | 只 | 8.67 |  |  |
| 699 | 转接头 | / | PVC 4分转6分 | 个 | 5.33 |  |  |
| 700 | 转接头 | / | PPR 4分转6分 | 个 | 7.67 |  |  |
| 701 | 紫外线杀菌灯 | / | 90cm、30W、有臭氧 | 支 | 50.00 |  |  |
| 702 | 紫外线杀菌灯支架 | / | 90cm、30W | 支 | 58.33 |  |  |
| 703 | 自锁刺轮管剪 | 德力西 | 51mm | 把 | 60.67 |  |  |
| 704 | 自吸式单人长管呼吸器 | / | 10米 | 套 | 252.00 |  |  |
| 705 | 钻咀 | / | 18\*20mm圆头 | 支 | 36.33 |  |  |
| 706 | 钻尾丝专用套筒强磁 | / | 8MM | 块 | 2.17 |  |  |
| 707 | 左边带钥匙弯片锁 | / | AB509-1 | 把 | 11.67 |  |  |
| 708 | 瓷砖翻新剂 | 夏阳 | 280g | 瓶 | 46.67 |  |  |
| 709 | 腻子粉 | 立邦 | 20kg | 包 | 82.67 |  |  |
| 710 | ICI墙漆 | 立邦 | 5L 防霉抗甲醛 | 桶 | 516.67 |  |  |
| 711 | 卫生间成品隔断门 | / | PVC发泡板隔板，含金属配件 600×1800mm厚度：12mm | 个 | 105.00 |  |  |
| 712 | 卫生间成品隔断板 | / | PVC发泡板隔板，含金属配件 厚度：12mm | m2 | 76.67 |  |  |
| 713 | 成品小便池隔断 （悬空斜角款） | / | PVC发泡板隔板，含金属配件 900×400mm 厚度：12mm | 个 | 66.67 |  |  |
| 714 | 石膏板吊顶 | / | 600×600mm | m2 | 36.67 |  |  |
| 715 | 铝扣板吊顶 | / | 600×600mm | m2 | 40.67 |  |  |
| 716 | 固分体壁持式超声波流量计整套 | 圣世援 | TUF-2000Bl、含TS-2dn15-100min | 套 | 1223.33 |  |  |

1. **合同金额**

1.合同预算总价：人民币贰拾肆万圆整 （¥240000）。

2.本项目实行固定单价包干，合同总价应包括货款、材料费、运费、装卸费、安装费、验收、税费、保险费、质保期服务及其他完成本项目所需的各项费用，项目实施后乙方不得另行收取其他任何费用。

3.本合同结算单价为固定不变价。

4.采购数量以甲方实际需求为准，合同服务期限为自合同签订之日起1年或甲方累计采购量达到合同金额后合同期限结束，以先到者为准。

1. **供应形式及交货时间**

1.交货地点：广东省肇庆监狱。

2.交货时间：交货必须在甲方正常上班时间(除法定节假日)。

3.甲方采取少量库存管理的方式，甲方将采购计划的物资品种、数量通知乙方，在接到甲方通知(电传)后，乙方必须在 1个工作日内按订货清单的货物运送到甲方指定地点（紧急采购的物品需30分内配送到甲方指定位置）。

1. **运作程序**

1.乙方送货前应提前通知甲方，以便甲方做好接收验货工作；如遇甲方有特殊原因须改期收货时，应及时通知乙方推迟送货。

2.乙方经核实订单后，如某些商品或规格市场上已经不再生产、流通导致无货可供的，应提前两天以书面形式告知甲方，并提供有效的断货证明材料。

3.因乙方声称某些商品或规格等市场不再生产、供应流通，无法供应、但又不能提供有效证明材料时，甲方有权自行采购同等质量的货物，由此造成的经济损失和责任均由中标乙方承担，并承担违约责任。

1. **验收方法**

(一) 甲方检查验收时，发现有下列情形的，应当拒收：

1、未经甲方同意，乙方擅自变更商品名称或品牌、产地、规格、型号等商品实质内容的；

2、货物不符合规格、重(含)量、标准等验收要求的；

3、外包装上无产地、品牌等商品必备标识的；

4、乙方提供或夹带、附送假冒伪劣、变质商品的；

(二) 甲方在收取货两天内发现货物不合格的，有权退货。

1. **质量保证**

1.乙方所送商品必须符合国家质量标准。双方对质量有争议，如需将货物送至具有资质的质量检测机构检测的，若检测结果合格，检测费用由甲方支付。若检测结果不合格，则检测费用由乙方支付。甲方将该批次货物退货，乙方重新配送合格物资外，乙方还需缴纳该批次货物金额的30%作为违约金予甲方。

2. 乙方不得供应或夹带、附送假冒伪劣、变质商品；

3.乙方在合同履行中，有任何违约事项的，甲方应记录在案，以作下年度乙方参与竞价甲方单位时的信誉考察及评标因素。

1. **货款结算及付款**

(一)货物包装、运输、发票、税等费用由乙方负担；

(二)每季度末双方按实际采购数量进行结算，如甲方对结算金额存在异议的，有权中止支付并组织双方重新对账。甲方在收到发票后15个工作日内以银行转账方式进行支付。

(三)当季度结算金额=∑[当季度每个货物的实际采购数量×相应的结算单价]。

(四)付款方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式。

1. **异议索赔**

1.乙方对于所提供的货物与合同要求不符负有责任。乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2.对有缺陷的零件、部件和设备，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3.如果在甲方发出索赔通知后 5天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 5 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

1. **不可抗力**

1.由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 10 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2.不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

1. **违约责任**

(一)合同签订后，有下列情形的，视作违约，合同期内，乙方每发生一次违约行为，甲方有权按合同预算金额（24万）的5‰进行处罚，甲方有权直接通过履约保证金扣罚，乙方被扣罚的，应在5个工作日内补足。如合同期内，乙方累计发生2次违约行为的，甲方有权立即解除，一次性没收乙方全部履约保证金。

1.未经甲方同意，乙方擅自变更商品名称或品牌、产地、规格、型号等实质内容的；

2.交货时，乙方仍未提供该商品已经断货的有效的证明材料的；

3.收货时发现商品短少的、乙方未按时补充的；

4.乙方提供或夹带、附送假冒伪劣、变质商品的；

5.乙方不按计划送货的(不可抗力除外)；

6.甲方退货后，乙方必须在三日内补齐退货的商品。

7.乙方提供假冒伪劣、变质商品的或乙方声称某些商品或规格等市场不再生产、流通，无法供应、但又不能提供有效证明材料的，经协商乙方仍不改进，超过两次(含两次)的，视作乙方违约。

(二)乙方以获取不当利益为目的或以降低供货质量等手段，给予甲方工作人员好处费、赠送物品，向甲方工作人员行贿等损害甲方利益行为的，视作违约。

（三）违约金计算

1.合同签订后十个工作日内，乙方须向甲方支付合同预算金额（24万元）5%即壹万贰仟元整履约保证金。在乙方完成合同义务30日内，甲方一次性无息退还保证金。如乙方逾期未足额缴纳履约保证金的，甲方有权立即解除本合同。

2.乙方逾期交货及未按时履行保修义务，每逾期一天则按合同总价每天5‰支付违约金给甲方。如超过合同规定完工期限 7 天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

3.乙方不能交货，则按合同总价30 %支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

4.货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起 3 天内重新组织验收；经 3 次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

5.如果甲方逾期付款，则按拖欠金额每天 2 ‰支付违约金给乙方，直至该款付清为止。但由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货及服务的理由。

6甲方解除合同，乙方须在接到甲方解约通知之日起 7 天内退回甲方已支付的价款。

1. **争议解决方式**

1.因货物的质量问题而发生的争议，由广东省或肇庆质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由甲方承担；质量不符合标准的，鉴定费用由乙方承担，并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方，由此造成延期供货的，乙方承担延期供货的违约责任。

2.本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼。（本合同的诉讼管辖地为肇庆有管辖权的法院）（在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行）。

1. **通知**

1.本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

1. **税和关税**

1.中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2.中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

1. **合同生效**

本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

1. **其他**

1.本项目成交通知书、竞价文件、报价文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2.在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.本合同一式肆份，甲方执 贰 份、乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 广东省肇庆监狱 乙方（盖章）：

地址： 地址：

法定代表人/负责人： 法定代表人/负责人：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日